项目需求

1.工程量清单及施工图纸

1.1工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。

1.2投标报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额33315.37元 
1.3合同价款的结算办法：本合同按综合单价合同形式，合同价款结算时，按综合单价不变的原则，工程量以最终竣工验收审计后的工程量为准。

1.4施工图纸：电子版

1.5工程量清单:

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:体育场区域环境整治工程

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	　
	　
	体育场区域环境整治工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	园林工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	050102002001
	栽植灌木
1.种类:猥实
2.根盘直径:5-8轮主分枝，树形饱满，优美丛生
3.冠丛高:1.5-1.8m
4.蓬径:1.2-1.5m
5.起挖方式:综合考虑
6.养护期:两年
	株
	7.00
	　
	　
	　

	2
	050102002002
	栽植灌木
1.种类:红叶石楠球
2.根盘直径:大小搭配，可组合
3.冠丛高:1.0-1.2m
4.蓬径:1.0-1.5m
5.起挖方式:综合考虑
6.养护期:两年
	株
	23.00
	　
	　
	　

	3
	050102002003
	栽植灌木
1.种类:矮紫衫
2.根盘直径:大小搭配，可组合
3.冠丛高:1.3-1.5m
4.蓬径:1.3-1.5m
5.起挖方式:综合考虑
6.养护期:两年
	株
	8.00
	　
	　
	　

	4
	050102001001
	栽植乔木
1.种类:日本晚樱，3轮主分枝，树形饱满，优美
2.胸径或干径:
3.株高、冠径:8-10cm，冠幅0.8-1.0m，高度2.5-3m
4.起挖方式:综合考虑
5.养护期:两年
	株
	20.00
	　
	　
	　

	5
	050102012001
	铺种草皮
1.草皮种类:马尼拉草籽撒播
2.铺种方式:
3.养护期:两年
	m2
	1575.00
	　
	　
	　

	6
	050101010001
	整理绿化用地
1.回填土质要求:
2.取土运距:
3.回填厚度:
4.找平找坡要求:
5.弃渣运距:
	m2
	107867
	　
	　
	　

	7
	050102006001
	栽植攀缘植物
1.植物种类:扶芳藤
2.地径:条长0.8-1.0m，
3.单位长度株数:12株/m2
4.养护期:两年
	m2
	117.00
	　
	　
	　

	8
	050102005001
	栽植绿篱
1.种类:枸橘绿篱
2.篱高:1.5m
3.行数、蓬径:
4.单位面积株数:20株/m
5.养护期:两年
	m
	250.00
	　
	　
	　

	9
	050102006002
	栽植攀缘植物
1.植物种类:粉色七姐妹蔷薇，2年苗，7-8个分支，
2.篱高:修剪后株高不少于1米,双排种植，间距0.7m
2.地径:
3.单位长度株数:
4.养护期:两年
	株
	1174.00
	　
	　
	　

	10
	05B001
	1.5米高钢丝网围栏
1、做法详见15j001-101页
	m2
	615.00
	　
	　
	　

	11
	050101009001
	种植土回(换)填
1.回填土质要求:按设计要求的种植土
2.取土运距:综合考虑
3.回填厚度:综合考虑
4.弃土运距:综合考虑
	m3
	780.60
	　
	　
	　

	12
	05B002
	临时彩钢板门
1、彩钢板厚0.7mm，高度2米。
	m
	6.00
	　
	　
	　

	13
	05B003
	移除现场紫叶小檗苗木
	m2
	500.00
	　
	　
	　

	14
	05B004
	两道普通铁蒺藜
	m
	1030.00
	　
	　
	　

	15
	05B005
	刀片铁蒺藜
	m
	1030.00
	　
	　
	　

	16
	050201001001
	园路
1.路床土石类别:路基碾压，压实度≥93%
2.垫层厚度、宽度、材料种类:300厚级配砂石+150厚C20混凝土
3.路面厚度、宽度、材料种类:30厚花岗岩板
4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	220.00
	　
	　
	　

	　
	　
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	031001006001
	塑料管
1.安装部位:HDPE双壁波纹管，
2.介质:雨水
3.材质、规格:DN600
4.连接形式:按设计要求
5.阻火圈设计要求:设
6.压力试验及吹、洗设计要求:设
7.警示带形式:
	m
	30.00
	　
	　
	　

	　
	　
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	010401011001
	砖检查井
1.井截面、深度:详见图集02S515-16
2.砖品种、规格、强度等级:
3.垫层材料种类、厚度:
4.底板厚度:
5.井盖安装:铸铁井盖
6.混凝土强度等级:
7.砂浆强度等级:
8.防潮层材料种类:
	座
	2.00
	　
	　
	　

	19
	01B001
	砖砌雨水口
1、详见图集06MS201-8-10
	个
	4.00
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称:体育场区域环境整治工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后
金额
（元）
	备注

	　
	　
	园林工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	050405002001
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	050405003001
	非夜间施工照明
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	050405004001
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	050405005001
	冬雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	050405006001
	反季节栽植影响措施
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	050405007001
	地上、地下设施的临时保护设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	050405008001
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	05B007
	疫情防控措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	031302002001
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	031302004001
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	031302005001
	冬雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	031302006001
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	03B001
	疫情防控措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	011707002001
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	011707003001
	非夜间施工照明
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	011707004001
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	011707005001
	冬雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	011707007001
	已完工程及设备保护费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	01B003
	疫情防控措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	暂列金额明细表

	工程名称:体育场区域环境整治工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	园林工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	32150.40
	　

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	484.35
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	680.62
	　

	合计
	　
	33315.37
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称:体育场区域环境整治工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率
(%)
	金额（元）

	　
	体育场区域环境整治工程
	　
	　
	　

	　
	园林工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.1.1.1
	安全施工费（常规）
	　
	　
	　

	1.1.1.2
	安全生产责任保险
	　
	　
	　

	1.1.2
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.3
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.4
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.2
	社会保险费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	建设项目工伤保险
	　
	　
	　

	1.5
	优质优价费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.1.1.1
	安全施工费（常规）
	　
	　
	　

	1.1.1.2
	安全生产责任保险
	　
	　
	　

	1.1.2
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.3
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.4
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.2
	社会保险费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	建设项目工伤保险
	　
	　
	　

	1.5
	优质优价费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.1.1.1
	安全施工费（常规）
	　
	　
	　

	1.1.1.2
	安全生产责任保险
	　
	　
	　

	1.1.2
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.3
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.4
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.2
	社会保险费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	建设项目工伤保险
	　
	　
	　

	1.5
	优质优价费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	合计: 1+2
	　


2商务要求：
	项目序号
	项目名称
	采购人要求
	投标人响应

	1
	成交价
	人民币
	

	2
	工期
	签订合同后30日历天
	

	3
	付款方式
	1、工程量完成80%时，根据审核后的产值的80%支付进度款；

2、审计结束，竣工资料交付后付至结算价的97%；

3、留结算价的3%作为保修金，质保期执行国家标准。
	

	4
	安装验收
	A．工程验收由甲方和中标人联合在山东大学青岛校区进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学工程验收记录表。
B．中标人应在合同签订后5个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、水源等安装场地的准备。
C．中标人应提供甲方要求的各种文档资料和中文电子版说明书（比如：材料合格证书、联合验收报告、竣工图纸等）。
	

	5
	保修与维修
	A．质保期执行国家标准（防水五年，其他二年）。
B．中标人应在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．中标人需提供负责保修服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1天内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在7天内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．中标人应定期回访用户。
	


