
采购内容及项目要求
一、项目概况

本项目为试剂耗材采购，共分为1个包，采购磷酸二氢钾3吨（25kg/件，120件）。供应商必须整包响应，不得分解后进行响应。
二、技术要求
山东大学采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	序号
	名称
	技术规格指标
	数量

	1
	磷酸二氢钾
	★灼烧失重≤0.3％
	120件

	2
	
	★硫化合物≤0.004%
	

	3
	
	★硅酸盐≤0.005%
	

	4
	
	★铝≤0.0001%
	

	5
	
	★铁≤0.0001%
	

	6
	
	★铬≤0.0001%
	

	7
	
	★铅≤0.0005%
	


	8
	
	★铜≤0.0005%
	

	9
	
	★钴≤0.0005%
	

	10
	
	★锰≤0.0005%
	

	11
	
	★钠≤0.005%
	

	12
	
	★镁≤0.005%
	

	13
	
	★钙≤0.01%
	

	14
	
	★有机碳含量≤0.0001%
	

	15
	
	★纯度≥99.5%
	


注：需提供所投产品一年内（截止到开标日）第三方检测报告（检测报告应包含上述1-15项所有指标，有一项未包含或负偏离，视为无效报价）等相关证明材料。

三、商务要求
山东大学采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币

	2
	交货时间
	合同签订后30天内

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付

	4
	验收
	A．供应商承诺成交后提供产品出厂检验报告，报告应包含但不限于全部技术规格指标要求。
B．用户有权对成交供应商提供的产品进行抽样，送有资质的第三方检验机构对技术规格指标进行检验，检验合格后方可验收。
C．如成交供应商或用户对检验结果存在异议，应暂缓验收，并将产品送双方均认可的检验机构进行复检。
D．材料验收由专家组和成交供应商联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付成交货款的依据。
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