1.项目概况：
对专家公寓T5楼1单元进行装修改造。改造内容为:对室内进行必要的装修，装修改造总面积约为1600㎡，墙地面美缝、增设入户玄关、淋浴房、石膏线、电视背景墙等配套设施等。另外，对专家公寓T2楼1单元6个房间厕所进行干湿分离改造。
2.施工内容
详见工程量清单。
3.商务要求
★3.1工期：根据现场情况需要和业主要求，工期20日历天。
3.2施工地点：招标人指定地点。
3.3付款方式：
（1）工程合同签订完成并进场后支付合同款（扣除暂列金）的30%作为预付款；
（2）竣工验收、审计结束，竣工资料交付后付至结算价的97%；
（3）留结算价的3%作为质保金，质保期执行国家标准。
3.4其他要求：
加强对工程量清单和招标控制价的审核，避免将来产生过多的签证，为合同的实施提供良好的条件。
3.5保修与维修
A．质保期执行国家标准。
B．中标人应在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（费用包含在报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．中标人需提供负责保修服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1天内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在7天内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．中标人应定期回访用户。
4.其他要求
4.1投标人在施工期间，需严格遵守招标人的管理和规定，尽可能地减少对招标人正常工作的干扰，特殊情况需提前报山东大学（青岛）相关部门批准后才能进行施工。现场需要厂家二次放样设计部分，均需要经设计单位及建设单位认可方能进场施工。成交投标人需负责本项目采购范围内的统一管理、协调、成品保护，提报相关工程资料，以上内容投标人需在投标文件中采取针对性措施，并作出相关承诺。
4.2报价方式及工程结算办法：
4.2.1投标人报价时需严格按照提供的工程量清单填报综合单价及合价。
4.2.2合同价款的结算办法：本合同按综合单价合同形式，合同价款结算时，按综合单价不变的原则，工程量以最终竣工验收审计后的工程量为准。
4.2.3本项目无暂列金。
5.工程量清单：另附
6.设计图纸：说明如下：
中标人须根据用户需求定制灯具、玄关等款式风格，并经用户同意后再实施。
玄关屏风：
[image: image1.png]



客厅灯具：

[image: image2.jpg]s s





干湿分离：

[image: image3.png]



电视墙：
[image: image4.png]



注：上述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照采购文件的要求做出实质性响应，否则按无效投标处理。
