采购内容及项目要求

一、维修材料采购服务流程说明

1、学生公寓与中标人确定送货品牌、型号、数量、时间、地点、收货人姓名、联系方式后，根据需要签定合同，等待送货。

2、货物到达后双方共同验货，之后依据双方约定的支付方式进行支付，中标人提供发票，发票需附加真实且详细的出货单，出货单需加盖公司公章。

二、维修材料采购服务期及最终采购价格确定方式

1、供货服务期限：签订采购服务协议后12个月。预算金额若在小于12个月内执行完毕，合同终止。在服务期内，中标人必须按照中标服务承诺、投标文件及相关规定，为山东大学学生公寓提供维修材料的供应服务。

2、最终采购价格确定方式：最终采购价格按照本项目1包、2包的中标人当中投标总报价低的清单报价执行。

三、服务要求

山东大学维修材料采购服务标准响应一览表

| 招标人要求（用户填写） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细服务要求 |
| 1 | 服务要求 | 1．投标人应提供为山东大学采购准备详细服务方案，该方案应包括投标人已开展的综合业务、资质条件、与同行相比的优势之处，以及中标后的服务方案、实现手段等情况的介绍。 2．投标人应根据学生公寓的要求，保证山东大学学生公寓用户得到符合招标人要求维修材料。 3．投标人应指定专人负责维修材料供应业务。投标人列出详细的人员名单，包括姓名、从事该专业年限、联系方式等。 4．投标人应承诺提供送货上门服务（费用包含在投标报价中）。 5．投标人应按要求每三个月上报一次购买维修材料明细及成交额给山东大学学生公寓中心办公室。 6．投标人应承诺提供的维修材料的价格公道合理。如因出厂价格波动、市场正常调价的，招标人和中标人共同协商。 7．投标人应保证在与山东大学学生公寓各部门维修材料的票款结算中按照山东大学学生公寓相关财务规定结算，不以任何形式向用户单位和经办人提供回扣及其他财物，维护采购过程中的公正廉洁。 8．投标人与招标人签订服务协议后应自觉履行服务合同和服务协议，并做好配套服务工作。 9．投标人应承诺下属员工均按上述服务要求为山东大学学生公寓用户提供服务。 10、合同执行期内中标人如有违约或违法违纪事件，将直接取消中标资格并追究其相关责任。 11、中标人提供的货物必须符合国家质量标准。 |

四、商务要求

山东大学维修材料采购商务条款响应一览表

| 序号 | 名称 | 招标人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币 |
| 2 | 交货时间 | 收到招标人通知后24小时内供货完毕。 |
| 3 | 付款方式 | 根据实际供货量按季度据实结算。 |
| 4 | 验收 | 各校区学生公寓管理部负责验收，合格后入库。 |

五、采购清单

（一）常用维修材料采购清单（100种）

| 序号 | 物品名称 | 所属分类 | 规格型号 | 计量单位 | 参考品牌 | 价格（单价） | 年需求数量 | 总价（价格*年需求数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | led灯管 | 电 | 22w | 支 | 飞利浦 |  | 3230 |  |
| 2 | 透明胶带 | 工具 | 宽48mm长100m | 个 | 得力 |  | 2172 |  |
| 3 | 塑料绳球 | 工具 | 400g | 个 | 得力 |  | 1897 |  |
| 4 | 水龙头芯 | 水暖 | 铜芯 | 个 | 永昌 |  | 1220 |  |
| 5 | 水龙头把手 | 水暖 | 铜 | 个 | 永昌 |  | 1154 |  |
| 6 | 电池 | 工具 | 5# | 节 | 南孚 |  | 1150 |  |
| 7 | 电池 | 工具 | 7# | 节 | 南孚 |  | 1146 |  |
| 8 | 钻尾螺丝 | 木 | 4*38 | 个 | 冀达 |  | 1100 |  |
| 9 | 螺母 | 水暖 | M8 | 个 | 冀达 |  | 1050 |  |
| 10 | 家具专用螺丝 | 木 | 6x60 | 个 | 固力 |  | 1020 |  |
| 11 | 接线柱 | 电 | 两位 | 个 | 小气 |  | 1000 |  |
| 12 | 螺帽 | 水暖 | M6 | 个 | 冀达 |  | 1000 |  |
| 13 | 不锈钢漏网 | 木 | 高10cm直径2.5cm | 个 | 建洁 |  | 2250 |  |
| 14 | 节能灯 | 电 | 9W | 只 | 佛山 |  | 1350 |  |
| 15 | 防盗门锁芯 | 木 | 90铜C级 | 把 | 三环 |  | 829 |  |
| 16 | 钻尾螺丝 | 木 | 5公分 | 个 | 冀达 |  | 819 |  |
| 17 | 窗帘轨道滑轮 | 木 | 尼龙 | 个 | 黎枕 |  | 800 |  |
| 18 | led灯芯 | 电 | 12瓦 | 个 | 佛山 |  | 800 |  |
| 19 | LED灯光源 | 电 | 13W | 套 | 佛山 |  | 662 |  |
| 20 | 挂衣杆托 | 水暖 | 直径25不锈钢 | 个 | 佳美 |  | 630 |  |
| 21 | 水嘴芯 | 水暖 | DN15铜 | 个 | 永昌 |  | 626 |  |
| 22 | 穿线管直接 | 电 | Φ20PVC | 个 | 亚成 |  | 611 |  |
| 23 | 不锈钢拐角(组合家具用） | 水暖 | 30x25mm | 个 | 炼伟成 |  | 610 |  |
| 24 | 灯管 | 电 | 36W | 根 | 佛山 |  | 1600 |  |
| 25 | 进水软管 | 水暖 | 15*800 | 根 | 九牧 |  | 600 |  |
| 26 | 防撞角 | 木 | 彩色海绵 | 包 | 米奇 |  | 600 |  |
| 27 | 钻尾螺丝 | 电 | 5公分 | 个 | 冀达 |  | 548 |  |
| 28 | 穿线管 | 电 | Φ20PVC | 米 | 亚成 |  | 540 |  |
| 29 | 螺栓 | 水暖 | M8(外六方头8*60) | 个 | 冀达 |  | 500 |  |
| 30 | 木楔子 | 木 | 5*2*1.5 | 个 | 木匠 |  | 1000 |  |
| 31 | 不锈钢自攻丝 | 木 | 5X30 | 个 | 南山 |  | 500 |  |
| 32 | 挂衣杆 | 木 | 68cm | 根 | 佳美 |  | 500 |  |
| 33 | 生料带 | 水暖 | 12mm*0.2mm*30m | 个 | 工程 |  | 500 |  |
| 34 | 窗帘夹 | 木 | 铁带环 | 个 | 豪艺 |  | 484 |  |
| 35 | 电子镇流器 | 电 | 环管40W | 个 | 昌久 |  | 750 |  |
| 36 | led灯 | 电 | 17w | 个 | 佛山 |  | 800 |  |
| 37 | 不锈钢自攻丝 | 木 | 5X30 | 个 | 南山 |  | 400 |  |
| 38 | 钢制大方桌抽屉拉手 | 木 | 75mm | 个 | 炼伟达 |  | 400 |  |
| 39 | 月牙锁 | 木 | 锌合金 | 个 | HF |  | 400 |  |
| 40 | 床护栏护角脚套 | 木 | 55*30 | 个 | 揽月 |  | 800 |  |
| 41 | 结构胶 | 水暖 | 300ml | 只 | 朋金 |  | 180 |  |
| 42 | 五孔插座 | 电 | 86暗装 | 个 | 鸿雁 |  | 375 |  |
| 43 | 粘钩 | 木 | 小号，承重10kg | 个 | 米奇 |  | 340 |  |
| 44 | 墙纸 | 木 | 1.5M | 捆 | 七彩 |  | 65 |  |
| 45 | 灯管 | 电 | t5LED16W | 根 | 佛山 |  | 320 |  |
| 46 | 浴帘 | 木 | 免打孔 | 套 | 金鑫宇 |  | 30 |  |
| 47 | 面盆下水管 | 水暖 | 32不锈钢 | 个 | 河北 |  | 319 |  |
| 48 | 小便池下水管 | 水暖 | PVC | 根 | 河北 |  | 315 |  |
| 49 | 堵漏粉 | 水暖 | 1kg | 袋 | 金汤 |  | 304 |  |
| 50 | 门锁钥匙胚 | 木 | 264铜364铁 | 把 | 三环 |  | 304 |  |
| 51 | 卫生间置物架 | 木 | 30cm | 个 | 佰洁 |  | 300 |  |
| 52 | 边开水嘴 | 水暖 | 15铜 | 个 | 九牧 |  | 300 |  |
| 53 | led灯芯 | 电 | 24w | 个 | 佛山 |  | 300 |  |
| 54 | led灯管 | 电 | 24w | 支 | 雷士 |  | 292 |  |
| 55 | 保温棉 | 木 | 60*30 | 米 | 凯特 |  | 291 |  |
| 56 | led吸顶灯 | 电 | 22W | 套 | 佛山 |  | 288 |  |
| 57 | 不锈钢锁片 | 木 | 9618 | 个 | 雷羽 |  | 283 |  |
| 58 | 延时阀 | 水暖 | （四通）手按铜 | 个 | 立新 |  | 279 |  |
| 59 | 镀锌管 | 水 | 50 | 根 | 京华 |  | 60 |  |
| 60 | 喉箍 | 水暖 | 32-44mm | 个 | 百特 |  | 262 |  |
| 61 | 门锁 | 木 | 365铁 | 把 | 三环 |  | 260 |  |
| 62 | 金属软管 | 水暖 | 15×500 | 根 | 九牧 |  | 260 |  |
| 63 | 灯开关 | 电 | 86暗装单联单控 | 个 | 鸿雁 |  | 248 |  |
| 64 | 门锁 | 木 | 364铁 | 把 | 三环 |  | 1200 |  |
| 65 | 暗盒修复器 | 木 | 86型 | 个 | 小气 |  | 241 |  |
| 66 | 五孔插座 | 电 | 86明装 | 个 | 鸿雁 |  | 230 |  |
| 67 | 门锁 | 木 | 球型锁 | 把 | 三环 |  | 230 |  |
| 68 | led吸顶灯 | 电 | 18W | 套 | 佛山 |  | 216 |  |
| 69 | 淋浴管 | 水暖 | 15铜头 | 根 | 马可波罗 |  | 214 |  |
| 70 | 除胶剂 | 木 | 450毫升 | 瓶 | 贵阁 |  | 207 |  |
| 71 | 家具专用螺丝 | 木 | 6x60 | 个 | 固力 |  | 205 |  |
| 72 | 丝堵 | 水暖 | 铸铁Ф15 | 个 | 迈克 |  | 203 |  |
| 73 | 胶泥 | 电 | 50g | 包 | 禹王 |  | 200 |  |
| 74 | 电缆 | 电 | 4*6平方 | 米 | 绿灯行 |  | 600 |  |
| 75 | 合页 | 木 | 50mm | 付 | 富发 |  | 200 |  |
| 76 | 砂纸 | 木 | 2000目 | 张 | 三角 |  | 200 |  |
| 77 | 70暖气片 | 水暖 | 700 | 片 | 山西 |  | 200 |  |
| 78 | 限位器 | 木 | 30 | 个 | 亚铝 |  | 200 |  |
| 79 | 镀鉻自喷漆 | 木 | 235g | 瓶 | 快速达 |  | 198 |  |
| 80 | 60暖气片 | 水暖 | 600 | 片 | 山西 |  | 193 |  |
| 81 | LED灯（5W） | 电 | 5W灯泡 | 个 | 佛山 |  | 192 |  |
| 82 | led吸顶灯 | 电 | 10W | 盏 | 佛山 |  | 188 |  |
| 83 | 不锈钢卡子 | 水暖 | 25 | 个 | 迈克 |  | 185 |  |
| 84 | 盖板 | 电 | 86型 | 个 | 永发 |  | 180 |  |
| 85 | 铜球阀 | 水暖 | 32 | 个 | 秀辉 |  | 300 |  |
| 86 | 弯头 | 水暖 | PPRФ20 | 个 | 联塑 |  | 180 |  |
| 87 | 中型货架 | 工具 | 2000*2000*500 | 套 | 来发 |  | 52 |  |
| 88 | 中型货架 | 工具 | 2000*1500*500 | 套 | 来发 |  | 65 |  |
| 89 | 线槽 | 电 | 30 | 根 | 小气 |  | 175 |  |
| 90 | 拉手 | 木 | 96mm | 个 | 富发 |  | 172 |  |
| 91 | 自喷漆 | 木 | 235g | 瓶 | 佛山凯德 |  | 168 |  |
| 92 | 水龙头 | 水暖 | 加长镀锌快开Ф15 | 个 | 兰花 |  | 168 |  |
| 93 | 淋浴喷头 | 水暖 | 铜 | 个 | 兰鸟 |  | 168 |  |
| 94 | 砂纸 | 木 | 1000目 | 张 | 三角 |  | 161 |  |
| 95 | 拐角 | 木 | 100 | 个 | 固力 |  | 159 |  |
| 96 | PPR阀门 | 水暖 | Φ32 | 个 | 联塑 |  | 153 |  |
| 97 | 钢丝绳 | 木 | 6# | 米 | 无 |  | 150 |  |
| 98 | 地板砖 | 木 | 60×60 | 块 | 狮王 |  | 150 |  |
| 99 | 电池 | 工具 | 12V23A | 节 | 南孚 |  | 150 |  |
| 100 | 电池 | 工具 | 12V27A | 节 | 南孚 |  | 147 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、部分特殊异形、定制材料或单价超1000元的材料不属于本次招标采购范围。

2、招标文件所列示的材料技术要求及各项指标，应理解为材料最低要求。对于招标文件采购清单中所列技术参数及品牌（若有），仅表示招标人对该材料的技术功能配置和品牌档次的选择期望，仅供参考，投标人可根据其产品特点、技术参数、功能配置自行填报所投产品。

3、未填写品牌的材料，投标人可根据自身情况，自行填报符合规格型号要求的品牌。

（二）维修材料明细表（700余种）（以下报价作为参考）

| 序号 | 物品名称 | 所属分类 | 规格型号 | 计量单位 | 参考品牌 | 报价（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腻子膏 | 木 | 暂无 | kg | 立邦 |  |  |
| 2 | 卷帘纱窗 | 木 | 820*860 | 个 | 派克峰 |  |  |
| 3 | 塑料波纹管 | 水暖 | Ф40 | m | 台州 |  |  |
| 4 | 不锈钢抽屉拉手 | 木 | 暂无 | 个 | 富发 |  |  |
| 5 | 水龙头 | 水暖 | 镀锌快开Ф15 | 个 | 兰花 |  |  |
| 6 | 弯头 | 水暖 | PPRФ32 | 个 | 联塑 |  |  |
| 7 | 晾衣架手摇器 | 木 | z-210 | 个 | 真太太 |  |  |
| 8 | 电脑抽屉滑轨 | 木 | 国标 | 付 | 连胜 |  |  |
| 9 | 塑钢可调合页 | 木 | 70s | 个 | 佳美 |  |  |
| 10 | 小便下水漏斗 | 水暖 | 国标 | 套 | PVC |  |  |
| 11 | 铁柜锁 | 木 | 暂无 | 把 | 三环 |  |  |
| 12 | 膨胀栓 | 木 | 8×80 | 个 | 冀达 |  |  |
| 13 | 膨胀螺栓 | 木 | 10*100 | 个 | 冀达 |  |  |
| 14 | 排气扇 | 电 | 250 | 套 | 正禾 |  |  |
| 15 | 衣橱拉手 | 木 | 96 | 个 | 佳家 |  |  |
| 16 | PPR管 | 水暖 | Ф32 | 支 | 联塑 |  |  |
| 17 | 不锈钢插销 | 木 | 国标 | 付 | 利德旺 |  |  |
| 18 | 无味玻璃胶 | 木 | 300ml | 瓶 | 锐钢 |  |  |
| 19 | 三舌锁 | 木 | 外开 | 把 | 虎牌 |  |  |
| 20 | 伸缩铰链合页 | 木 | 暂无 | 个 | 广东 |  |  |
| 21 | 防水胶布 | 电 | 暂无 | 盘 | 建设 |  |  |
| 22 | 超薄吸顶灯 | 电 | 600*600 | 个 | 明湖 |  |  |
| 23 | 铝合金密封条 | 木 | 暂无 | 米 | 莱州 |  |  |
| 24 | 保温棉 | 水暖 | 2cm | 平方 | 禹王 |  |  |
| 25 | 灯开关 | 电 | 86明装双联双控 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 26 | PPR20直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 27 | 纱窗门锁 | 木 | 金刚网内外开 | 个 | Z字 |  |  |
| 28 | 空调落水管 | 水暖 | 暂无 | m | 河北 |  |  |
| 29 | 螺母 | 木 | M5 | 个 | 冀达 |  |  |
| 30 | 下水弯管 | 水暖 | PVC | 个 | 河北 |  |  |
| 31 | 螺母 | 电 | 10号 | 个 | 精工 |  |  |
| 32 | 吊扣 | 木 | 50mm | 个 | 富发 |  |  |
| 33 | 膨胀栓 | 木 | 4x12 | 个 | 冀达 |  |  |
| 34 | 锁扣 | 木 | 75mm | 个 | 富发 |  |  |
| 35 | LED灯 | 电 | 18w | 个 | 佛山 |  |  |
| 36 | 灯管 | 电 | 30W | 根 | 佛山 |  |  |
| 37 | 喉箍 | 水暖 | 40-64mm | 个 | 百特 |  |  |
| 38 | 淋浴喷头 | 水暖 | 塑料 | 个 | 兰鸟 |  |  |
| 39 | 门锁 | 木 | 264铜 | 把 | 三环 |  |  |
| 40 | 空调插座 | 电 | 国标 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 41 | 风扇调速器 | 电 | 暗装 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 42 | PVC管 | 水暖 | 110 | 根 | 联塑 |  |  |
| 43 | 面盆高水嘴 | 水暖 | 无 | 个 | 建杰 |  |  |
| 44 | 三角阀 | 水暖 | 外丝Ф15 | 个 | 永昌 |  |  |
| 45 | 松动剂 | 水暖 | 国标 | 瓶 | WD40 |  |  |
| 46 | 漏电断路器 | 电 | DZL18-20 | 个 | 正泰 |  |  |
| 47 | 特长球形锁锁舌 | 木 | 无 | 个 | 三环 |  |  |
| 48 | 卫生间隔断门锁 | 木 | 不锈钢 | 把 | 联升 |  |  |
| 49 | PVC直接 | 水暖 | 110 | 个 | 联塑 |  |  |
| 50 | 上水软管30MM | 水暖 | 30cm | 根 | 九牧 |  |  |
| 51 | 铸铁管帽 | 水暖 | Φ20 | 个 | 迈克 |  |  |
| 52 | 插销 | 木 | 125mm | 付 | 潍坊富发 |  |  |
| 53 | 不锈钢卫生间锁 | 木 | 锁 | 个 | 恒星 |  |  |
| 54 | PPR管 | 水暖 | Ф25 | 支 | 联塑 |  |  |
| 55 | 门锁 | 木 | 卷帘门锁 | 把 | 三环 |  |  |
| 56 | 水龙头 | 水暖 | 面盆镀锌Ф15 | 个 | 永昌 |  |  |
| 57 | 瓷砖 | 木 | 50*50 | 片 | 狮王 |  |  |
| 58 | 防盗门执手 | 木 | 无 | 套 | 步阳 |  |  |
| 59 | 钥匙圈 | 木 | 暂无 | 个 | 三风 |  |  |
| 60 | 接线端子 | 电 | 10孔 | 个 | 明湖 |  |  |
| 61 | 一体化可调感应器 | 电 | PJ-GM07 | 个 | 品坚 |  |  |
| 62 | 马桶按键 | 水暖 | 无 | 个 | 科沃恩卫浴 |  |  |
| 63 | 磁吸门帘 | 木 | 2mmPVC | 平方 | 清象 |  |  |
| 64 | 阳台门锁 | 木 | 暂无 | 个 | 三环 |  |  |
| 65 | 配电箱 | 电 | 6回路（明装） | 个 | 科美帝 |  |  |
| 66 | 大体混水阀 | 水暖 | 无 | 个 | 建杰 |  |  |
| 67 | 座灯口 | 电 | 国标 | 个 | 华兴 |  |  |
| 68 | 断路器 | 电 | DZ47-603PC60A | 个 | 正泰 |  |  |
| 69 | 马桶盖 | 水暖 | 暂无 | 个 | 莱菲特 |  |  |
| 70 | 延时阀 | 水暖 | 立式 | 个 | 立新 |  |  |
| 71 | 暖气跑风 | 水暖 | 国标 | 个 | 东兴 |  |  |
| 72 | LED吸顶灯灯芯 | 电 | 27W | 个 | 明湖 |  |  |
| 73 | 小便池感应器 | 水暖 | 国标 | 套 | 恩立 |  |  |
| 74 | 厕所隔断合页 | 木 | 铅锌合金 | 个 | 恒星 |  |  |
| 75 | 衣橱拉手 | 木 | 64 | 个 | 佳家 |  |  |
| 76 | 塑料波纹管 | 水暖 | Ф32 | 个 | 台州 |  |  |
| 77 | 棉布帘 | 木 | 1680牛津布 | 平方 | 津棉 |  |  |
| 78 | 金刚网纱窗 | 木 | 1450*51 | 个 | 派克峰 |  |  |
| 79 | 墙板 | 木 | 300*60 | 张 | 黑金刚 |  |  |
| 80 | 护角 | 木 | 5*240 | 根 | 黑金刚 |  |  |
| 81 | 金刚网纱窗 | 木 | 非常规 | 扇 | 无 |  |  |
| 82 | 开孔器 | 木 | 38 | 个 | 约克 |  |  |
| 83 | 踢脚线 | 木 | 10*60 | 块 | 狮王 |  |  |
| 84 | 明装盒 | 电 | 国标 | 个 | 永发 |  |  |
| 85 | LED飞利浦单端灯管 | 电 | T816 | 支 | 飞利浦 |  |  |
| 86 | 对丝 | 水暖 | 铸铁Ф15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 87 | 上水软管60MM | 水暖 | 60cm | 根 | 九牧 |  |  |
| 88 | 合页 | 木 | 100mm | 付 | 富发 |  |  |
| 89 | 防盗门锁体 | 木 | 无 | 个 | 步阳 |  |  |
| 90 | 暖气片堵头 | 水暖 | 国标 | 个 | 河北 |  |  |
| 91 | 18W灯芯 | 电 | 无 | 个 | 明湖 |  |  |
| 92 | 脚踏阀 | 水暖 | 无 | 个 | 东鹏 |  |  |
| 93 | 大便池感应器 | 水暖 | 国标 | 套 | 恩立 |  |  |
| 94 | 双轴合页 | 木 | 100mm | 个 |  |  |  |
| 95 | PPR20铜球阀 | 水暖 | 国标 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 96 | 锤子 | 工具 | 0.5kg | 把 | 约克 |  |  |
| 97 | 面盆不锈钢下水口 | 水暖 | 直径32 | 个 | 好丈夫 |  |  |
| 98 | 阳台门滑轮 | 木 | 暂无 | 个 | 连胜 |  |  |
| 99 | 冷水嘴 | 水暖 | 15 | 个 | 兰花 |  |  |
| 100 | 插头 | 电 | 两极 | 个 | 德力西 |  |  |
| 101 | 暖气片堵头大孔 | 水暖 | 国标 | 个 | 河北 |  |  |
| 102 | 淋浴管垫 | 水暖 | 15 | 个 | 佳杰 |  |  |
| 103 | 换气扇 | 电 | KHG—100 | 台 | 正禾 |  |  |
| 104 | 平头铁锨 | 工具 | 暂无 | 个 | 兴光 |  |  |
| 105 | 地板革 | 木 | 25*2m | 平方米 | 天鹅 |  |  |
| 106 | 螺丝垫圈 | 木 | Ф8 | 个 | 精工 |  |  |
| 107 | 暖气垫 | 水暖 | 暂无 | 个 | 迈克 |  |  |
| 108 | 防盗门钥匙 | 木 | 电脑齿 | 把 | 玥玛 |  |  |
| 109 | PPR20内丝活接 | 水暖 | 20 | 个 | 联塑 |  |  |
| 110 | 通风口 | 木 | 无 | 个 | 多发 |  |  |
| 111 | 防盗门不锈钢螺丝（新） | 木 | B512 | 个 | 富发 |  |  |
| 112 | 电子锁（电池） | 电 | 2000毫安 | 个 | 伯朗 |  |  |
| 113 | 塑钢门锁 | 木 | 国标 | 个 | 迈克 |  |  |
| 114 | 铁穿线管 | 电 | 无 | 根 | 京华 |  |  |
| 115 | 锁扣 | 木 | 6.5mm | 付 | 富发 |  |  |
| 116 | 喉箍 | 水暖 | 32-44mm | 个 | 百特 |  |  |
| 117 | 膨胀螺丝10MM | 木 | 暂无 | 个 | 冀达 |  |  |
| 118 | 装饰盖 | 木 | 堵洞100型 | 个 | 无 |  |  |
| 119 | PPR32直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 120 | LED吸顶灯 | 电 | 大号28W | 套 | 明湖照明 |  |  |
| 121 | 铜球阀 | 木 | 50PPR | 个 | 澳华 |  |  |
| 122 | 碳钢暖气大盖放气阀 | 水暖 | 20 | 个 | 晟荣 |  |  |
| 123 | 弯头 | 木 | 50PPR | 个 | 联塑 |  |  |
| 124 | 开水器过滤水芯 | 水暖 | 无 | 个 | 远大 |  |  |
| 125 | PPR25管卡 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 126 | 铜塑线 | 电 | BV4 | 捆 | 明湖 |  |  |
| 127 | PPR25变20外丝直接 | 水暖 | 25*20 | 个 | 联塑 |  |  |
| 128 | 玻璃窗花纸 | 木 | 无 | 米 | 壁虎 |  |  |
| 129 | 晾衣绳 | 工具 | 5# | 米 | 精工 |  |  |
| 130 | 静电玻璃纸 | 木 | 平方 | 张 | 恒波 |  |  |
| 131 | 切割片 | 工具 | 150 | 片 | 东成 |  |  |
| 132 | 家具铰链 | 木 | 国标 | 个 | TOT |  |  |
| 133 | PPR25外丝活接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 134 | 线绳 | 工具 | 65g | 卷 | 无 |  |  |
| 135 | 推拉标牌 | 木 | F11 | 套 | 金雕 |  |  |
| 136 | 铝合金门锁 | 木 | 国标 | 把 | 新保 |  |  |
| 137 | 单面胶线手套 | 工具 | 无 | 付 | 南洋 |  |  |
| 138 | 机油 | 木 | 散装 | kg | 济炼 |  |  |
| 139 | 晾衣绳卡扣 | 木 | 60 | 个 | 精工 |  |  |
| 140 | 延时自闭式便池冲洗阀 | 水暖 | 卧式 | 个 | 永昌 |  |  |
| 141 | 明装开关盒 | 电 | 4回路 | 个 | 明湖 |  |  |
| 142 | 球形锁锁舌 | 木 | 国标 | 个 | 三环 |  |  |
| 143 | 插销 | 木 | 100mm | 付 | 潍坊富发 |  |  |
| 144 | 屏蔽式增压泵 | 水暖 | 248w大流量1.5寸 | 台 | 立塔 |  |  |
| 145 | 电缆线 | 木 | 4*4平方 | 米 | 绿灯行 |  |  |
| 146 | 生料带 | 水暖 | 国标 | 个 | 鲁庆 |  |  |
| 147 | 电焊机线 | 工具 | yh35×35 | 根 | 绿灯行 |  |  |
| 148 | 丝堵 | 水暖 | PVCФ75 | 个 | 联塑 |  |  |
| 149 | 三角铁架 | 木 | 30*30 | 个 | 卫通 |  |  |
| 150 | 强力自功丝 | 木 | 25 | 个 | 冀达 |  |  |
| 151 | 大便感应器探头 | 电 | 220V | 个 | 东鹏 |  |  |
| 152 | 微波炉 | 工具 | G70F20N3P—ZS（WO） | 台 | 格兰仕 |  |  |
| 153 | 洗手盆用三角铁架 | 水暖 | 手工 | 个 | 河北 |  |  |
| 154 | PPR20外丝直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 155 | 三通 | 水暖 | PPRФ25 | 个 | 联塑 |  |  |
| 156 | 水嘴 | 水暖 | 加长（拖布池用） | 个 | 兰花 |  |  |
| 157 | 强力自功丝 | 木 | 无 | 盒 | 冀达 |  |  |
| 158 | 卷帘纱窗 | 木 | 650*556 | 个 | 派克峰 |  |  |
| 159 | 暖气放气阀跑风 | 水暖 | 20cm | 个 | 山西 |  |  |
| 160 | 中黄漆 | 木 | 3KG | 桶 | 乐化 |  |  |
| 161 | 蹲便器水箱 | 水暖 | 6升 | 套 | 九牧 |  |  |
| 162 | 窗帘S钩 | 木 | 无 | 包 | 真丝露 |  |  |
| 163 | 隐形窗纱 | 木 | 1.2米 | 捆 | 单县 |  |  |
| 164 | 防盗门把手 | 木 | 无 | 套 | 步阳 |  |  |
| 165 | 合金钻头 | 木 | 8# | 个 | 飞鹰 |  |  |
| 166 | 丝堵 | 水暖 | 铸铁Ф25 | 个 | 迈克 |  |  |
| 167 | 阳台门把手 | 木 | 50 | 付 | 广东 |  |  |
| 168 | 地漏盖低 | 水暖 | PVCΦ110 | 个 | 亚成 |  |  |
| 169 | 椅子脚垫 | 木 | 25 | 个 | 乐塑 |  |  |
| 170 | 头灯 | 工具 | 双锂电 | 个 | 雅格 |  |  |
| 171 | 封口胶带 | 电 | 无 | 盘 | 青华 |  |  |
| 172 | 管古 | 水暖 | 铸铁15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 173 | PVC弯头 | 水暖 | Ф50 | 个 | 联塑 |  |  |
| 174 | 插座 | 电 | 暗86八孔 | 个 | 德力西 |  |  |
| 175 | 暖气补芯 | 水暖 | Ф25 | 个 | 迈克 |  |  |
| 176 | 小便池下水弯管 | 水暖 | 无 | 套 | 无 |  |  |
| 177 | 活结垫 | 水暖 | Ф20 | 个 | 迈克 |  |  |
| 178 | 防盗门中锁 | 木 | 无 | 套 | 三环 |  |  |
| 179 | 膨胀栓吊钩 | 水暖 | 8 | 个 | 冀达 |  |  |
| 180 | 灯架 | 电 | 1.2m | 个 | 佛山 |  |  |
| 181 | 不锈钢地漏篦子 | 水暖 | 大 | 个 | 佳杰 |  |  |
| 182 | 电线 | 电 | 16平方 | 个 | 绿灯行 |  |  |
| 183 | 卧式延时阀 | 水暖 | 卧式 | 套 | 立新 |  |  |
| 184 | PPR32外丝直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 185 | 三角阀 | 水暖 | 内丝Ф15 | 个 | 永昌 |  |  |
| 186 | 盐 | 工具 | 50kg/袋 | 袋 | 鲁晶 |  |  |
| 187 | 窗锁 | 木 | 铝合金窗 | 个 | 亚尔 |  |  |
| 188 | 大体热水龙头 | 水暖 | JJGW308 | 个 | 建杰 |  |  |
| 189 | 防臭密封塞 | 水暖 | 50 | 个 | 潜水艇 |  |  |
| 190 | 快速接头 | 水暖 | Ф20 | 个 | 迈克 |  |  |
| 191 | 空调软管 | 水暖 | 40cm | 根 | 顺杰 |  |  |
| 192 | 铝箔胶带 | 木 | 无 | 卷 | 米乐奇 |  |  |
| 193 | 灭蚊灯灯管 | 电 | 60W | 根 | 飞利浦 |  |  |
| 194 | PPR管 | 水暖 | Ф20 | 支 | 联塑 |  |  |
| 195 | 法兰 | 木 | 19 | 个 | 佳杰 |  |  |
| 196 | 纱窗压条 | 木 | 100米 | 捆 | 莱州 |  |  |
| 197 | 高低床连接片 | 木 | 同和20cm | 个 | 同和 |  |  |
| 198 | 双管led灯架 | 电 | LED双 | 套 | 明湖 |  |  |
| 199 | 灯开关 | 电 | 86暗装单联双控 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 200 | PPR40直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 201 | 陶瓷面盆 | 水暖 | HDLP303 | 套 | 惠达 |  |  |
| 202 | 铸铁20变15三通 | 水暖 | 国标 | 个 | 迈克 |  |  |
| 203 | 涨塞 | 水暖 | Φ8 | 包 | 精工 |  |  |
| 204 | 防撞条 | 木 | 2米 | 个 | 安护 |  |  |
| 205 | 漏电断路器 | 电 | DZL18-20/2 | 个 | 正泰 |  |  |
| 206 | 玻音软皮 | 木 | 1.2米 | 个 | 展博 |  |  |
| 207 | 墙面自喷漆 | 木 | 无 | 个 | 三和 |  |  |
| 208 | 卫生间指示锁 | 木 | 锌合金 | 个 | 佳盛 |  |  |
| 209 | 海绵胶 | 工具 | 暂无 | 盘 | 无 |  |  |
| 210 | 自攻丝 | 木 | 4公分 | 包 | 精工 |  |  |
| 211 | 双层钢化中空玻璃 | 木 | 无 | 平方 | 无 |  |  |
| 212 | 螺丝刀 | 工具 | 200十字 | 把 | 松狮 |  |  |
| 213 | 玻璃扁鼓瓶 | 工具 | 180ml | 个 | 宜家 |  |  |
| 214 | 塑钢窗户压条 | 木 | 6米 | 根 | 莱州 |  |  |
| 215 | 不锈钢x型伸缩晾衣架 | 工具 | 不锈钢 | 个 | 好太太 |  |  |
| 216 | 延时阀 | 水暖 | （四通） | 个 | 立新 |  |  |
| 217 | 灯开关 | 电 | 86暗装双联单控 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 218 | 断路器 | 电 | DZ47-604P40A | 个 | 正泰 |  |  |
| 219 | LED吸顶灯 | 电 | 40W | 套 | 明湖 |  |  |
| 220 | 三合板 | 木 | 国标 | 张 | 顺发 |  |  |
| 221 | 锂电冲击扳手套头 | 工具 | 18件套 | 套 | 大艺 |  |  |
| 222 | PPR20内丝三通 | 水暖 | 国标 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 223 | 手枪钻充电电池 | 电 | 无 | 块 | 德创 |  |  |
| 224 | 晾衣架手柄 | 木 | 折叠 | 个 | 好太太 |  |  |
| 225 | 五孔插座 | 电 | 明装10A-25V | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 226 | 混水龙头 | 水暖 | 8693 | 个 | 建杰 |  |  |
| 227 | PPR40铜活接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 228 | 双面胶 | 工具 | 暂无 | 盘 | 得力 |  |  |
| 229 | 闭门器 | 木 | 国标 | 个 | 歩来施 |  |  |
| 230 | PPR25内丝弯头 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 231 | PPR25内丝直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 232 | 断路器 | 电 | DZ47LE-3232A | 个 | 正泰 |  |  |
| 233 | 感应变压器 | 电 | 无 | 个 | 东鹏 |  |  |
| 234 | 塑地毯 | 工具 | （90x1.22)m | ㎡ | 天鹅 |  |  |
| 235 | 高压胶带 | 电 | J10 | 盘 | 建设 |  |  |
| 236 | 高压胶带 | 电 | J20 | 盘 | 建设 |  |  |
| 237 | 自粘性橡胶带 | 电 | 0 | 盘 | 锡山 |  |  |
| 238 | 线槽 | 电 | 2.5 | 根 | 小气 |  |  |
| 239 | pvc伸缩节 | 水暖 | 11O | 个 | 联塑 |  |  |
| 240 | LED球泡 | 电 | 15W | 个 | 小气壹佰 |  |  |
| 241 | 双层中空玻璃 | 木 | 1.7CM | 平方 | 无 |  |  |
| 242 | 内倒合页 | 木 | 国标 | 个 | TOT |  |  |
| 243 | PVC弯头 | 水暖 | Ф75 | 个 | 亚成 |  |  |
| 244 | 对丝 | 水暖 | 20 | 个 | 迈克 |  |  |
| 245 | PPR90变40直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 246 | 电磁炉 | 工具 | WH2202S | 台 | 美的 |  |  |
| 247 | 美缝剂 | 木 | 120g | 瓶 | 康涂宝 |  |  |
| 248 | PPR内丝直角 | 水暖 | Φ20 | 个 | 联塑 |  |  |
| 249 | 撑杆线盒修复器 | 电 | 无 | 个 | 无 |  |  |
| 250 | PPR20内丝直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 251 | 出风口 | 水暖 | 300*300 | 个 | 河北 |  |  |
| 252 | PPR外丝直角 | 水暖 | Φ20 | 个 | 联塑 |  |  |
| 253 | 刀批头 | 木 | 充电电钻 | 个 | 宏泰 |  |  |
| 254 | 窗帘道轨 | 木 | 3.5M | 根 | 幸福 |  |  |
| 255 | 无线灯开关 | 电 | 四控 | 个 | 国际电工 |  |  |
| 256 | 窗纱 | 木 | 1.2m | 捆 | 单县 |  |  |
| 257 | 金属软管 | 水暖 | 15×400 | 根 | 九牧 |  |  |
| 258 | 直接 | 水暖 | 15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 259 | 拉手 | 木 | 150mm | 个 | 潍坊富发 |  |  |
| 260 | 人体感应模块 | 电 | AD-B-RT08 | 个 | 小气 |  |  |
| 261 | 补漏卡子 | 水暖 | 直径40 | 个 |  |  |  |
| 262 | 木门锁芯 | 木 | 无 | 个 | 步阳 |  |  |
| 263 | PPR32内丝直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 264 | 三孔插座明装 | 电 | 无 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 265 | 三舌锁 | 木 | 内开 | 把 | 虎牌 |  |  |
| 266 | 防盗门中门锁体 | 木 | 无 | 个 | 步阳 |  |  |
| 267 | PPR25外丝弯头 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 268 | 直角阀 | 水暖 | DG20 | 个 | 永昌 |  |  |
| 269 | PPR25外丝直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 270 | 晾衣架升降钢丝 | 木 | 8米 | 套 | 好太太 |  |  |
| 271 | 灯开关 | 电 | 暗装三联单控 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 272 | 金属软管 | 水暖 | 15*1000铜 | 根 | 九牧 |  |  |
| 273 | 三通 | 水暖 | PPRФ32 | 个 | 联塑 |  |  |
| 274 | 密封圈 | 水暖 | 国标 | 个 | 无 |  |  |
| 275 | 洗手盆 | 水暖 | 国标 | 个 | 莱菲特 |  |  |
| 276 | PPR20热水管 | 水暖 | 20 | 根 | 联塑 |  |  |
| 277 | 膨胀螺丝 | 木 | 8*12 | 个 | 冀达 |  |  |
| 278 | 膨胀栓吊钩 | 木 | Ф10 | 个 | 精工 |  |  |
| 279 | PPR25冷水管 | 水暖 | 国标 | 根 | 联塑 |  |  |
| 280 | 上水软管60MM | 水暖 | 60cm | 根 | 九牧 |  |  |
| 281 | 灯开关 | 电 | 86明装三联单控 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 282 | 三通 | 水暖 | Ф32 | 个 | 迈克 |  |  |
| 283 | 断路器 | 电 | DZ47-6016A | 个 | 正泰 |  |  |
| 284 | 断路器 | 电 | DZ47-6320A | 个 | 正泰 |  |  |
| 285 | 鸿雁暗装双联开关 | 电 | 10AX | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 286 | 冷水嘴 | 水暖 | 加长 | 个 | 永昌 |  |  |
| 287 | PVC内牙三通 | 水暖 | 20×1/2 | 个 | 亚成 |  |  |
| 288 | LED节能灯 | 电 | 28W | 个 | 明湖 |  |  |
| 289 | 阳台门锁 | 木 | 8535 | 个 | 三环 |  |  |
| 290 | 毛巾架 | 木 | 太空铝40 | 个 | 万杰 |  |  |
| 291 | 洗手盆混水阀 | 水暖 | 无 | 个 | 建杰 |  |  |
| 292 | 铝风管 | 电 | 16*1.5 | 根 | 青华 |  |  |
| 293 | 暖气调节阀 | 水暖 | 20cm | 个 | 晟荣 |  |  |
| 294 | 管固 | 水暖 | PVC160 | 个 | 亚成 |  |  |
| 295 | 铁丝 | 木 | 16# | 捆 | 明达 |  |  |
| 296 | 铸铁25变15弯头 | 水暖 | 国标 | 个 | 迈克 |  |  |
| 297 | 墙面乳胶漆 | 木 | 20L | 个 | 伴力行 |  |  |
| 298 | 金刚网纱窗 | 木 | 1620*955 | 个 | 派克峰 |  |  |
| 299 | 铸铁拖卡 | 水暖 | Ф65 | 个 | 迈克 |  |  |
| 300 | 壁纸刀 | 工具 | 国标 | 把 | 润信 |  |  |
| 301 | 面盆大体水嘴 | 水暖 | 铜 | 个 | 永昌 |  |  |
| 302 | 万向轮 | 木 | 无 | 个 | 万杰 |  |  |
| 303 | 管古 | 水暖 | 铸铁Ф20 | 个 | 迈克 |  |  |
| 304 | led灯条 | 电 | 24W | 个 | 佛山 |  |  |
| 305 | 侧位马桶按键 | 水暖 | 无 | 个 | 全记得卫浴 |  |  |
| 306 | PPR40铜球阀 | 水暖 | 国标 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 307 | 电线卡子 | 电 | Ф4 | 盒 | 地球 |  |  |
| 308 | 铁丝钳 | 工具 | 200 | 把 | 松狮 |  |  |
| 309 | 铜三通 | 水暖 | Ф16铝塑管配件 | 个 | 合众 |  |  |
| 310 | 粘鼠板 | 木 | 2030 | 张 | 绿叶 |  |  |
| 311 | 国旗 | 木 | 4# | 面 | 国旗 |  |  |
| 312 | PPR40变32三通 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 313 | 三通 | 水暖 | PPRФ50 | 个 | 联塑 |  |  |
| 314 | 格栅筒灯 | 电 | LED2*24w | 个 | 绿源 |  |  |
| 315 | 油灰刀 | 工具 | 25-100 | 个 | 金飞 |  |  |
| 316 | 插排 | 电 | 暂无 | 个 | 公牛 |  |  |
| 317 | 内牙直接 | 水暖 | PPR25×3/4 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 318 | 阳角 | 木 | 无 | 根 | 黑金刚 |  |  |
| 319 | BV2.5平方铜线 | 电 | BV2.5 | 捆 | 明湖 |  |  |
| 320 | 铜球阀 | 水暖 | 50mm | 个 | 银利 |  |  |
| 321 | 厕所隔断支架 | 木 | 铅锌合金 | 个 | 恒星 |  |  |
| 322 | 空气开关 | 电 | C4510A | 个 | 正泰 |  |  |
| 323 | 油灰刀 | 工具 | 100 | 个 | 金飞 |  |  |
| 324 | 绝缘胶布 | 电 | PVC | 盘 | 建设 |  |  |
| 325 | 门锁 | 木 | 执手锁 | 把 | 三环 |  |  |
| 326 | PPR50变25三通 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 327 | 内丝三通 | 水暖 | PPR50 | 个 | 联塑 |  |  |
| 328 | 电笔 | 电 | 500V | 支 | 赛浦 |  |  |
| 329 | 手提灯 | 工具 | 锂电 | 个 | 民伴 |  |  |
| 330 | 螺栓 | 木 | 8×50 | 包 | 精工 |  |  |
| 331 | 座便器盖 | 水暖 | 暂无 | 个 | 河北 |  |  |
| 332 | PPR球阀 | 水暖 | Ф20 | 个 | 凯斯特 |  |  |
| 333 | 抽屉滑轨 | 木 | meas14 | 付 | 吸塑 |  |  |
| 334 | 抽烟挂片 | 电 | 无 | 付 | 青华 |  |  |
| 335 | 管帽 | 水暖 | PPRФ25 | 个 | 联塑 |  |  |
| 336 | PPR管 | 水暖 | Ф50 | 支 | 联塑 |  |  |
| 337 | PVC三通 | 水暖 | 160 | 个 | 联塑 |  |  |
| 338 | 不锈钢钥匙盘 | 工具 | 暂无 | 个 | 三风 |  |  |
| 339 | 玻璃 | 木 | 5mm | ㎡ | 耀华 |  |  |
| 340 | 工包 | 工具 | 国标 | 个 | 潍坊 |  |  |
| 341 | 疏通机 | 水暖 | 无 | 台 | 保通 |  |  |
| 342 | 座便器 | 水暖 | 暂无 | 个 | 莱菲特 |  |  |
| 343 | 铸工胶 | 木 | 80克 | 盒 | 有成 |  |  |
| 344 | 小便下水洁具 | 水暖 | 镀铬 | 套 | 亚度 |  |  |
| 345 | 窗帘罗马杆 | 木 | 3.5M | 根 | 幸福 |  |  |
| 346 | 断路器 | 电 | DZ47LE-3210A | 个 | 正泰 |  |  |
| 347 | 断路器 | 电 | DZ47LE-6340A | 个 | 正泰 |  |  |
| 348 | PPR25直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 349 | 锁舌 | 木 | 特长 | 个 | 三环 |  |  |
| 350 | 疏通机电池 | 工具 | 四孔锂电 | 节 | 金力仕 |  |  |
| 351 | 漏电断路器 | 电 | DZ47sLEC32 | 个 | 德力西 |  |  |
| 352 | pvc变径 | 水暖 | 25x20 | 个 | 亚成 |  |  |
| 353 | 排风扇 | 电 | 300 | 个 | 正禾 |  |  |
| 354 | 合页 | 木 | 125 | 个 | TOT |  |  |
| 355 | 接线端子 | 电 | 6平方 | 个 | 建设 |  |  |
| 356 | PPR50变40直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 357 | 快速接头 | 水暖 | 32 | 个 | 迈克 |  |  |
| 358 | 三通 | 水暖 | 铸铁Ф25×15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 359 | 快速接头 | 水暖 | 40 | 个 | 迈克 |  |  |
| 360 | 内丝弯头 | 水暖 | PPR25 | 个 | 联塑 |  |  |
| 361 | 感应灯 | 电 | 16W | 个 | 明湖 |  |  |
| 362 | 三孔插座 | 电 | 10A | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 363 | 灯开关 | 电 | 86明装单联单控 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 364 | 八孔插座 | 电 | 明装10A-25V | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 365 | 快速接头 | 水暖 | 15 | 根 | 迈克 |  |  |
| 366 | 座便洁具 | 水暖 | 塑料 | 套 | 河北 |  |  |
| 367 | 铁丝 | 木 | 14# | kg | 河北 |  |  |
| 368 | 座灯口 | 电 | 瓷 | 个 | 华兴 |  |  |
| 369 | PPR插接球阀 | 水暖 | 20 | 个 | 快易步 |  |  |
| 370 | 防水盒 | 电 | 暂无 | 个 | 公牛 |  |  |
| 371 | PPR热水管 | 水暖 | 65 | 根 | 联塑 |  |  |
| 372 | 活结垫 | 水暖 | Φ25 | 个 | 迈克 |  |  |
| 373 | 电锤开关 | 电 | 85-28 | 个 | 东成 |  |  |
| 374 | 吸顶灯罩 | 电 | 350mm | 个 | 明湖 |  |  |
| 375 | 剥线钳 | 工具 | 国标 | 把 | 松狮 |  |  |
| 376 | 膨胀栓 | 木 | 60×50 | 个 | 精工 |  |  |
| 377 | 水箱 | 水暖 | 塑料40L | 套 | 槐荫 |  |  |
| 378 | 水暖扳手 | 工具 | 国标 | 把 | 约克 |  |  |
| 379 | PPR球阀 | 水暖 | Ф32 | 个 | 凯斯特 |  |  |
| 380 | 铁皮柜插销（自弹） | 木 | 30 | 个 | 得力 |  |  |
| 381 | 活结垫 | 水暖 | Ф40 | 个 | 迈克 |  |  |
| 382 | 活结垫 | 水暖 | Ф32 | 个 | 迈克 |  |  |
| 383 | PPR直接 | 水暖 | Φ15 | 个 | 联塑 |  |  |
| 384 | 铅粉 | 木 | 无 | 瓶 | 石墨 |  |  |
| 385 | 直接 | 水暖 | 20 | 个 | 迈克 |  |  |
| 386 | 木方 | 木 | 3*4cm | 根 | 福建 |  |  |
| 387 | 直接 | 水暖 | 32 | 个 | 迈克 |  |  |
| 388 | 膨胀栓吊钩 | 木 | Ф10 | 个 | 精工 |  |  |
| 389 | 人体感应灯探头 | 电 | 无 | 个 | 明湖 |  |  |
| 390 | PPR25铜球阀 | 水暖 | 国标 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 391 | 弯头 | 水暖 | 铸铁Ф25 | 个 | 迈克 |  |  |
| 392 | 卫生间法兰 | 水暖 | 32不锈钢 | 个 | 恒星 |  |  |
| 393 | 水龙头 | 水暖 | 热水 | 个 | 兰花 |  |  |
| 394 | 补漏卡子 | 水暖 | 直径50 | 个 | 迈克 |  |  |
| 395 | 卫生间门锁 | 水暖 | 无 | 付 | 弘盛 |  |  |
| 396 | 自攻丝 | 木 | 3公分 | 袋 | 冀达 |  |  |
| 397 | 感应器电池盒 | 水暖 | 暂无 | 套 | 恩利 |  |  |
| 398 | 国旗斜插底座 | 木 | 无 | 个 | 欧伦 |  |  |
| 399 | 超薄吸顶灯 | 电 | 300*600 | 个 | 明湖 |  |  |
| 400 | 小砂轮片 | 工具 | 国标 | 片 | 外星人 |  |  |
| 401 | 阳光板 | 木 | 8毫米 | 平方 | 临沂质诚 |  |  |
| 402 | 插座 | 电 | 16A86型 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 403 | 三通 | 水暖 | 铸铁Ф15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 404 | 断丝取丝器 | 水暖 | 无 | 个 | 索格瑞 |  |  |
| 405 | PVC落水斗卡子 | 水暖 | 国标 | 个 | 亚成 |  |  |
| 406 | 加热棒 | 水暖 | 6KW | 个 | 永昌 |  |  |
| 407 | PPR25过桥 | 水暖 | 国标 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 408 | 防水盒 | 电 | 86型 | 个 | 明湖 |  |  |
| 409 | 空气开关 | 电 | IP20A | 个 | 施耐德 |  |  |
| 410 | 不锈钢盆 | 水暖 | 带支架 | 把 | 永昌 |  |  |
| 411 | PVC弯头 | 水暖 | Ф110 | 个 | 亚成 |  |  |
| 412 | 螺丝刀 | 工具 | 80平口 | 把 | 松狮 |  |  |
| 413 | 空调遥控器 | 电 | K10295p | 个 | 晨威 |  |  |
| 414 | PPR20内丝弯头 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 415 | 断路器 | 电 | 4P100A | 个 | 德力西 |  |  |
| 416 | 合金锯片 | 工具 | Ф110 | 片 | 外星人 |  |  |
| 417 | 遥控门铃 | 电 | 暂无 | 个 | 卡佳斯 |  |  |
| 418 | 窗纱 | 木 | 1m | 捆 | 单县 |  |  |
| 419 | 卡轨 | 电 | C45 | M | 明湖 |  |  |
| 420 | 断路器 | 电 | 4P125A | 个 | 德力西 |  |  |
| 421 | 紧绳器 | 木 | 8# | 个 | 精工 |  |  |
| 422 | 镀锌管 | 水暖 | 无 | 根 | 正大 |  |  |
| 423 | 拖布池盆 | 水暖 | 70 | 个 | 蓝鲸 |  |  |
| 424 | 灯泡 | 电 | 15W | 个 | 鑫泉城 |  |  |
| 425 | 毛刷 | 木 | 50 | 个 | 莱星 |  |  |
| 426 | 合尺 | 工具 | 3M | 个 | 得力 |  |  |
| 427 | 对丝 | 水暖 | 铸铁Ф40 | 个 | 迈克 |  |  |
| 428 | 打气筒 | 工具 | 国标 | 个 | 耐立王 |  |  |
| 429 | 活扳手 | 工具 | 250 | 个 | 东工 |  |  |
| 430 | 折叠内六角扳手 | 工具 | 国标 | 把 | 豪工 |  |  |
| 431 | 不锈钢下水弯管 | 水暖 | 32 | 套 | 兰花 |  |  |
| 432 | 断路器 | 电 | DZ12-6030A | 个 | 正泰 |  |  |
| 433 | 呆扳手 | 工具 | 12×14 | 把 | 东工 |  |  |
| 434 | 灯架 | 电 | 配镇流器40W | 个 | 华强 |  |  |
| 435 | 铜球阀 | 水暖 | Ф15 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 436 | 铜球阀 | 水暖 | Ф25 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 437 | PPR40变32弯头 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 438 | 便盆皮碗 | 水暖 | 国标 | 个 | 河北 |  |  |
| 439 | PVC伸缩节 | 水暖 | 75 | 个 | 联塑 |  |  |
| 440 | 晒衣架滑轮 | 木 | z-211 | 个 | 真太太 |  |  |
| 441 | 塑壳断路器 | 电 | 200A | 个 | 正泰 |  |  |
| 442 | 防水卷材 | 水暖 | 1米 | 捆 | 松山 |  |  |
| 443 | 钻尾丝 | 木 | 1.6cm | 盒 | 冀达 |  |  |
| 444 | 对丝 | 水暖 | 铸铁Ф32 | 个 | 迈克 |  |  |
| 445 | 冷水阀 | 水暖 | Ф40 | 个 | 青字 |  |  |
| 446 | 铝风管 | 电 | 16*300 | 根 | 青华 |  |  |
| 447 | 冷水阀 | 水暖 | Ф50 | 个 | 青字 |  |  |
| 448 | PPR双活接球阀 | 水暖 | DN63 | 个 | 扬航 |  |  |
| 449 | 外丝直接 | 水暖 | PPR50 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 450 | 铸铁20变15弯头 | 水暖 | 国标 | 个 | 迈克 |  |  |
| 451 | 护套线 | 电 | 2×2.5 | 捆 | 明湖 |  |  |
| 452 | T8灯角 | 电 | T8 21402/G13 | 个 | 佛山 |  |  |
| 453 | 管古 | 水暖 | 铸铁20×15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 454 | 外丝活结暖气阀 | 水暖 | 20 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 455 | 断路器 | 电 | DZ47-63（1型） | 个 | 正泰 |  |  |
| 456 | 高水箱洁具 | 水暖 | 15L | 套 | 建杰 |  |  |
| 457 | 喉箍 | 水暖 | 70-100mm | 个 | 百特 |  |  |
| 458 | 镀铬下水洁具 | 水暖 | 32电镀 | 套 | 建杰 |  |  |
| 459 | 大便感应器面板 | 水暖 | DP一2 | 个 | 东鹏 |  |  |
| 460 | 小滚刷 | 工具 | 小号 | 个 | 亿马 |  |  |
| 461 | 钢钉 | 木 | 100mm | 盒 | 济钢 |  |  |
| 462 | 门锁 | 木 | 364通开 | 把 | 三环 |  |  |
| 463 | 双头75灯角 | 木 | 无 | 个 | 明湖 |  |  |
| 464 | 直接 | 水暖 | PPR50 | 个 | 联塑 |  |  |
| 465 | 标线漆 | 木 | 2kg | 桶 | 浩天 |  |  |
| 466 | 快速接头 | 水暖 | Ф25 | 个 | 迈克 |  |  |
| 467 | 斜口钳 | 工具 | 300 | 个 | 约克 |  |  |
| 468 | 千斤顶 | 工具 | 无 | 个 | 大力 |  |  |
| 469 | 双活接外丝铜闸阀 | 水暖 | 25 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 470 | 螺丝刀 | 工具 | 两用 | 把 | 绿林 |  |  |
| 471 | 方灯感应探头 | 电 | 雷达可调节 | 个 | 雷士 |  |  |
| 472 | 智能锁芯 | 木 | 无 | 个 | 三环 |  |  |
| 473 | 玻璃胶 | 木 | 透明 | 瓶 | 宜达 |  |  |
| 474 | pvc快接 | 水暖 | 110 | 个 | 亚成 |  |  |
| 475 | 平行线 | 电 | 2×1 | 捆 | 傻实在 |  |  |
| 476 | 内六角扳手 | 工具 | 国标 | 把 | 豪工 |  |  |
| 477 | 垃圾车轴承 | 工具 | 国标 | 个 | HRB |  |  |
| 478 | 内丝弯头 | 水暖 | PPR65 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 479 | 羊角锤 | 工具 | 0.5 | 把 | 奇峰 |  |  |
| 480 | 502胶 | 木 | 国标 | 瓶 | 禹王 |  |  |
| 481 | 门锁 | 木 | 长舌球型锁 | 把 | 三环 |  |  |
| 482 | 冲洗阀 | 水暖 | 小便 | 个 | 立斯 |  |  |
| 483 | 堵盖 | 水暖 | 160 | 个 | 联塑 |  |  |
| 484 | 活扳手 | 工具 | 200 | 把 | 东工 |  |  |
| 485 | PPR单活节铜球阀 | 水暖 | 40X32 | 个 | 永德信 |  |  |
| 486 | 合页 | 木 | 不锈钢100 | 付 | 利德旺 |  |  |
| 487 | 脚踏阀 | 水暖 | 无 | 个 | 立新 |  |  |
| 488 | pvc给水管 | 水暖 | 75 | 根 | 亚成 |  |  |
| 489 | 整理盒 | 工具 | 大号 | 把 | 宏远 |  |  |
| 490 | pvc落水管 | 水暖 | 11O | 根 | 联塑 |  |  |
| 491 | led吸顶灯 | 电 | 350MM | 套 | 明湖 |  |  |
| 492 | 活结垫 | 水暖 | Φ50 | 个 | 迈克 |  |  |
| 493 | 直接 | 水暖 | PPR65 | 个 | 联塑 |  |  |
| 494 | 暖气调节阀 | 水暖 | 无 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 495 | 呆扳手 | 工具 | 8×10 | 把 | 东工 |  |  |
| 496 | 膨胀栓吊钩 | 水暖 | 12 | 个 | 冀达 |  |  |
| 497 | 海绵胶 | 木 | 3mm | 盘 | 圣德 |  |  |
| 498 | 电水壶 | 电 | 无 | 个 | 多星 |  |  |
| 499 | 涂料 | 木 | 暂无 | kg | 立邦 |  |  |
| 500 | 卫生间专用弯头 | 水暖 | 32不锈钢 | 个 | 恒星 |  |  |
| 501 | 石英钟 | 电 | 300*300 | 块 | 康巴斯 |  |  |
| 502 | 高颈面盆水嘴 | 水暖 | 暂无 | 个 | 永昌 |  |  |
| 503 | PPR25变20直接 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 504 | 地弹簧 | 木 | 暂无 | 个 | 皇冠 |  |  |
| 505 | 三角锉 | 工具 | 200 | 把 | 沪工 |  |  |
| 506 | 微波炉转盘 | 电 | 24.5cm | 个 | 美的 |  |  |
| 507 | 时控开关 | 电 | KG316T | 个 | 德力西电气 |  |  |
| 508 | 电池 | 工具 | 2# | 节 | 777 |  |  |
| 509 | 时控开关 | 电 | 国标 | 个 | 正泰 |  |  |
| 510 | 稀料 | 木 | 国标 | 瓶 | 桓台 |  |  |
| 511 | 防锈漆 | 木 | 2公斤 | 桶 | 乐化 |  |  |
| 512 | 排风扇 | 电 | 250 | 个 | 正禾 |  |  |
| 513 | 门锁 | 木 | 365铜 | 把 | 三环 |  |  |
| 514 | 蹲便器 | 水暖 | 暂无 | 个 | 莱菲特 |  |  |
| 515 | 内倒合页 | 木 | 无 | 个 | 万杰 |  |  |
| 516 | 螺丝刀 | 工具 | 75十字 | 把 | 松狮 |  |  |
| 517 | 缝衣线 | 工具 | 50100 | 个 | 飘美 |  |  |
| 518 | 泡沫胶 | 木 | 900ml | 瓶 | 金斯顿 |  |  |
| 519 | 整理盒 | 工具 | 小号 | 个 | 枫叶 |  |  |
| 520 | 对丝 | 水暖 | 铸铁50 | 个 | 迈克 |  |  |
| 521 | 暖气挂钩 | 水暖 | 暂无 | 个 | 迈克 |  |  |
| 522 | 插排 | 电 | 1.8米10位 | 个 | 公牛 |  |  |
| 523 | 螺纹丝锥 | 工具 | Φ15 | 个 | 哈工 |  |  |
| 524 | 电镐钎子 | 工具 | 6棱 | 只 | 方大 |  |  |
| 525 | 加长套筒 | 工具 | 20cm | 个 | 约克 |  |  |
| 526 | 水箱洁具 | 水暖 | 20L | 套 | 河北 |  |  |
| 527 | 半元锉 | 工具 | 200 | 把 | 沪工 |  |  |
| 528 | 直接 | 水暖 | PE20 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 529 | 丁烷气罐 | 工具 | 220g | 个 | 热先生 |  |  |
| 530 | 铆钉 | 木 | 5×20 | 盒 | 上海固力 |  |  |
| 531 | 电工笔 | 工具 | 国标 | 把 | 沸兰 |  |  |
| 532 | 多功能剥线钳 | 工具 | 无 | 个 | 绿林 |  |  |
| 533 | 管钳 | 工具 | 10寸 | 把 | 无 |  |  |
| 534 | 木龙骨 | 木 | 4*6 | 根 | 洛琅 |  |  |
| 535 | 钢丝刷 | 木 | 国标 | 个 | 东城 |  |  |
| 536 | 铜弯头 | 水暖 | Ф16铝塑管配件 | 个 | 合众 |  |  |
| 537 | 拖布池下水管 | 水暖 | 直径10.8cm不锈钢 | 套 | 河北 |  |  |
| 538 | PVC90快接件 | 水暖 | 国标 | 个 | 亚成 |  |  |
| 539 | 交流接触器 | 电 | 4常开63A | 台 | 正泰 |  |  |
| 540 | pvC三通 | 水暖 | 110X75 | 个 | 联塑 |  |  |
| 541 | 门窗润滑剂 | 木 | 600ml | 瓶 | 禹王 |  |  |
| 542 | 外丝直接 | 水暖 | PPR32 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 543 | 地拖插座 | 电 | 无 | 个 | 同喜 |  |  |
| 544 | 钢钉 | 木 | 30mm | 盒 | 济钢 |  |  |
| 545 | 漏电断路器 | 电 | 250A | 台 | 德力西 |  |  |
| 546 | 油泥法兰 | 水暖 | 75----110（毫米 | 个 | 无 |  |  |
| 547 | 玻璃刀 | 工具 | Ф8 | 把 | 博浩 |  |  |
| 548 | 三通 | 水暖 | Φ15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 549 | 漏电断路器 | 电 | DZ47SLEC63 | 个 | 德力西 |  |  |
| 550 | PPR50内丝直接 | 水暖 | 50 | 个 | 联塑 |  |  |
| 551 | 铝合金门插锁 | 木 | 无 | 个 | 莱斯特 |  |  |
| 552 | 法兰 | 木 | Ф25 | 个 | 迈克 |  |  |
| 553 | 内六方扳手 | 工具 | 22 | 个 | 约克 |  |  |
| 554 | 垃圾车外胎 | 工具 | 国标 | 条 | 五祥 |  |  |
| 555 | 螺丝刀 | 工具 | 75平口 | 把 | 松狮 |  |  |
| 556 | PPR50外丝直接 | 水暖 | 50 | 个 | 联塑 |  |  |
| 557 | 软胶枪 | 工具 | 0 | 把 | 奇御 |  |  |
| 558 | 方锤 | 工具 | 0.5 | 把 | 奇峰 |  |  |
| 559 | 钻头 | 木 | Ф14 | 支 | 森菱 |  |  |
| 560 | 三通 | 水暖 | 铸铁Ф32 | 个 | 迈克 |  |  |
| 561 | PPR内丝单活接球阀 | 水暖 | DN25大体铜 | 个 | 埃美柯 |  |  |
| 562 | PVC管 | 水暖 | 50 | 根 | 联塑 |  |  |
| 563 | 插销 | 木 | 75mm | 付 | 富发 |  |  |
| 564 | 管固 | 水暖 | PVC75 | 个 | 联塑 |  |  |
| 565 | 脚踏式冲洗阀 | 水暖 | 大体 | 个 | 立新 |  |  |
| 566 | 活扳手 | 工具 | 300 | 把 | 东工 |  |  |
| 567 | 下水道防反味套件 | 水暖 | 41—50 | 个 | 雁翎 |  |  |
| 568 | PVC胶 | 水暖 | 大桶 | 桶 | 亚成 |  |  |
| 569 | 水泥 | 木 | 国标 | 袋 | 山水 |  |  |
| 570 | 不锈钢保养剂 | 工具 | 暂无 | 桶 | 超宝 |  |  |
| 571 | 断路器 | 电 | 2P32A | 个 | 正泰 |  |  |
| 572 | 淋浴花洒 | 水暖 | 铜 | 个 | 九牧 |  |  |
| 573 | 热水器 | 电 | 6kw | 台 | 宝淦 |  |  |
| 574 | 机油壶 | 工具 | 0 | 把 | 耐立王 |  |  |
| 575 | 无线门铃 | 电 | 0 | 个 | 鼎丰 |  |  |
| 576 | 淋浴喷头支架 | 木 | 太空铝 | 个 | 太空铝 |  |  |
| 577 | 燕尾丝 | 木 | 16 | 盒 | 冀达 |  |  |
| 578 | 挂式小便斗 | 水暖 | 620*380mm | 个 | 百特卫浴 |  |  |
| 579 | 机油壶 | 工具 | 金属 | 把 | 约克 |  |  |
| 580 | 尖嘴钳 | 工具 | 150 | 把 | 松狮 |  |  |
| 581 | 地板胶 | 木 | 5KG | 桶 | 宝格力 |  |  |
| 582 | 时控器 | 电 | 国标 | 个 | 德力西 |  |  |
| 583 | 剥线钳 | 工具 | 多功能 | 把 | 松狮 |  |  |
| 584 | 蹲便器法兰 | 水暖 | 带反水弯 | 个 | 莱菲特 |  |  |
| 585 | 中字脚踏阀 | 水暖 | JY72003 | 个 | 中宇 |  |  |
| 586 | 钢锯条 | 木 | 300 | 把 | 钢花 |  |  |
| 587 | 螺丝刀 | 工具 | 150平口 | 把 | 绿林 |  |  |
| 588 | 空调插座 | 电 | 明装 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 589 | 充电手电筒 | 电 | 暂无 | 个 | 空降兵 |  |  |
| 590 | 中空玻璃 | 木 | 99cmx49.5cmx1.7cm | 块 | 林林 |  |  |
| 591 | 垃圾车内胎 | 工具 | 国标 | 条 | 双驼 |  |  |
| 592 | 平行线 | 电 | 2×0.75 | 捆 | 傻实在 |  |  |
| 593 | 软胶枪 | 工具 | 塑料 | 把 | 奇御 |  |  |
| 594 | 铝合金门毛条 | 木 | 7080 | 捆 | 新星 |  |  |
| 595 | 橡胶绝缘手套 | 工具 | 0 | 付 | 双安 |  |  |
| 596 | 钻头 | 木 | Ф12 | 支 | 森菱 |  |  |
| 597 | 门锁 | 木 | 球型锁 | 把 | 三环 |  |  |
| 598 | 玻璃胶枪 | 水暖 | 国标 | 个 | 津贸 |  |  |
| 599 | 电焊条 | 木 | 2.5 | 把 | 金桥 |  |  |
| 600 | 毛刷 | 木 | 100 | 个 | 莱星 |  |  |
| 601 | 手动疏通器 | 水暖 | 暂无 | 个 | 素贞 |  |  |
| 602 | 台式切割机用 切割片 | 木 | 400 | 片 | 狮王 |  |  |
| 603 | 门锁 | 木 | 球型锁 (木把) | 把 | 三环 |  |  |
| 604 | 铝箔胶带 | 木 | 5.0*30米 | 卷 | 奔达 |  |  |
| 605 | 多孔插座 | 电 | 人字 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 606 | 座便器法兰 | 水暖 | 高 | 个 | 莱菲特 |  |  |
| 607 | PPR内丝弯头 | 水暖 | 25变20 | 个 | 联塑 |  |  |
| 608 | 合尺 | 工具 | 5M | 个 | 得力 |  |  |
| 609 | 数字温控计 | 电 | TA622 | 个 | 特安斯 |  |  |
| 610 | 交流接触器 | 电 | CJ1-20A | 个 | 正泰 |  |  |
| 611 | 斜嘴钳 | 工具 | 150 | 把 | 松狮 |  |  |
| 612 | PPR20外丝弯头 | 水暖 | 国标 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 613 | 遥控门铃 | 电 | 自发电 | 个 | 卡佳斯 |  |  |
| 614 | 活结 | 水暖 | PPR20 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 615 | 断桥铝单点门锁 | 木 | 85*30 | 套 | FLOU |  |  |
| 616 | 不锈钢L型大便冲洗管 | 水暖 | 100cmx20cm | 根 | 河北 |  |  |
| 617 | 折叠梯 | 工具 | 暂无 | 个 |  |  |  |
| 618 | 活结 | 水暖 | Ф25 | 个 | 迈克 |  |  |
| 619 | 断桥铝窗配件 | 木 | 3 | 米 | 南山 |  |  |
| 620 | 配电箱 | 电 | 11回路（明装） | 个 | 科美帝 |  |  |
| 621 | 疏通机强力弹簧 | 水暖 | GQ一125 | 套 | 保通 |  |  |
| 622 | 抽水器 | 工具 | 暂无 | 桶 | 超宝 |  |  |
| 623 | 白油漆 | 木 | 国标 | kg | 乐化 |  |  |
| 624 | 铁剪子 | 工具 | 国标 | 把 | 五莲 |  |  |
| 625 | PPR球阀 | 水暖 | Ф25 | 个 | 凯斯特 |  |  |
| 626 | 铸铁快接 | 水暖 | Ф15 | 个 | 迈克 |  |  |
| 627 | 延时阀弯头 | 水暖 | 25mm | 个 | 兰花 |  |  |
| 628 | 呆扳手 | 工具 | 14×17 | 把 | 东工 |  |  |
| 629 | 筒灯 | 电 | 8W | 个 | 明湖 |  |  |
| 630 | PPR管 | 水暖 | 50 | 根 | 联塑 |  |  |
| 631 | 哥俩好胶 | 水暖 | 国标 | 板 | 哥俩好 |  |  |
| 632 | 管古 | 水暖 | 铸铁32 | 个 | 迈克 |  |  |
| 633 | 弯头 | 水暖 | PPRФ75 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 634 | 外牙直接 | 水暖 | PPRФ20×1/2 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 635 | PPR25过桥 | 水暖 | 国标 | 个 | 联塑 |  |  |
| 636 | 弯头 | 水暖 | PPRФ25 | 个 | 联塑 |  |  |
| 637 | 拉铆钉 | 木 | 5x20 | 盒 | 南山 |  |  |
| 638 | 电水壶 | 电 | 分体式 | 个 | 多星 |  |  |
| 639 | 管道疏通剂 | 水暖 | 500g | 桶 | 强力 |  |  |
| 640 | 小便下水弯管 | 水暖 | PVC防臭 | 套 | 河北 |  |  |
| 641 | 铜塑线 | 电 | BV6 | 捆 | 津成 |  |  |
| 642 | 不锈钢挑衣杆 | 工具 | 1.45米伸缩 | 根 | 优勤 |  |  |
| 643 | 拖布池下水管 | 水暖 | 直径10.8cm | 套 | 无 |  |  |
| 644 | 人字梯 | 工具 | 2.5米 | 架 | 揽月 |  |  |
| 645 | 矿棉板 | 木 | 600*600 | 包 | 无 |  |  |
| 646 | 拖布池下水管 | 水暖 | 直径11.5cm不锈钢 | 套 | 河北 |  |  |
| 647 | 人字铝梯 | 工具 | 2M | 架 | 长久 |  |  |
| 648 | 喷枪 | 水暖 | 无 | 个 | 爱博 |  |  |
| 649 | PPR32双活接球阀 | 水暖 | 32 | 个 | 秀辉 |  |  |
| 650 | 补漏卡子 | 水暖 | 直径65 | 个 |  |  |  |
| 651 | 木龙骨 | 木 | 400*60*40cm | 条 |  |  |  |
| 652 | 黄油 | 木 | 国标 | 把 | 上润 |  |  |
| 653 | 低水箱洁具 | 水暖 | 国标 | 套 | 三鱼 |  |  |
| 654 | PPR40变25三通 | 水暖 | 40*25 | 个 | 联塑 |  |  |
| 655 | 扳手 | 工具 | 梅花 | 把 | 东工 |  |  |
| 656 | 定时配电器 | 电 | DZ40*50 | 套 | 德力西 |  |  |
| 657 | PVC三通 | 水暖 | Ф75 | 个 | 亚成 |  |  |
| 658 | 小钉子 | 木 | 小 | 斤 | 市中制丁 |  |  |
| 659 | 工具包 | 工具 | 中号 | 个 | 约克 |  |  |
| 660 | 麻 | 水暖 | 国标 | 斤 | 迈克 |  |  |
| 661 | 微电脑数显热熔器 | 工具 | 2063 | 套 | 匠利达 |  |  |
| 662 | 钢钉 | 木 | 40mm | 盒 | 济钢 |  |  |
| 663 | 螺丝刀 | 工具 | 100平口 | 把 | 绿林 |  |  |
| 664 | 钢钉 | 木 | 50mm | 盒 | 济钢 |  |  |
| 665 | 螺丝刀 | 工具 | 125十字 | 把 | 绿林 |  |  |
| 666 | 铝合金三柱锁 | 木 | 暂无 | 把 | 三环 |  |  |
| 667 | 尼龙扎带 | 电 | 暂无 | 个 | 小气 |  |  |
| 668 | 铜球阀 | 水暖 | PPR65 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 669 | 中空玻璃 | 木 | 99cmx49.5cmx1.7cm | 块 | 洁亮 |  |  |
| 670 | 手锯 | 工具 | 300 | 付 | 汉丰 |  |  |
| 671 | 低位水箱 | 水暖 | 10升 | 套 | 九牧 |  |  |
| 672 | 铝合金门合页 | 木 | 平板 | 个 | 广东 |  |  |
| 673 | 钢锯架 | 工具 | 国标 | 把 | 汉丰 |  |  |
| 674 | 平板灯 | 电 | 300*300 | 套 | 明湖 |  |  |
| 675 | 门锁 | 木 | 执手锁（不含锁芯） | 把 | 步阳 |  |  |
| 676 | 三通 | 水暖 | 铸铁Ф20 | 个 | 迈克 |  |  |
| 677 | 泡钉 | 电 | 无 | 盒 | 苏工 |  |  |
| 678 | 软连接 | 水暖 | dn100 | 个 | 迈克 |  |  |
| 679 | 铝塑板 | 木 | 国标 | 张 | 华丽 |  |  |
| 680 | 激光测距仪 | 工具 | 100米 | 个 | 得力 |  |  |
| 681 | 瓦斯喷火枪头 | 工具 | CG—307 | 个 | 无 |  |  |
| 682 | 冰箱 | 电 | 118升 | 台 | 海尔 |  |  |
| 683 | 手提探照灯 | 工具 | 锂电 | 个 | 空降兵 |  |  |
| 684 | 钻尾丝 | 木 | 2.5cm | 盒 | 冀达 |  |  |
| 685 | 电线 | 电 | 单股 | 捆 | 明湖 |  |  |
| 686 | pvc管 | 水暖 | 75 | 根 | 亚成 |  |  |
| 687 | 50钢闸阀 | 水暖 | 直径50 | 个 | 北京中盾 |  |  |
| 688 | 内丝直接 | 水暖 | PPR65 | 个 | 上海啸华 |  |  |
| 689 | 闭门器 | 木 | 小号 | 个 | 歩来施 |  |  |
| 690 | 气筒 | 工具 | 高压 | 个 | 欧耐 |  |  |
| 691 | 射钉 | 工具 | 200 | 盒 | 南山 |  |  |
| 692 | 电镐 | 工具 | 2000W | 把 | 东成 |  |  |
| 693 | 射钉枪 | 工具 | 85 | 把 | 南山 |  |  |
| 694 | 交流接触器 | 电 | CJ10-150A | 个 | 正泰 |  |  |
| 695 | 脸盆支架 | 水暖 | 国标 | 付 | 河北 |  |  |
| 696 | 交流接触器 | 电 | CJT1-60A | 个 | 正泰 |  |  |
| 697 | 护套线 | 电 | 2x4 | 困 | 明湖 |  |  |
| 698 | 防水胶 | 木 | 2.5g | 桶 | 沃能聚胶 |  |  |
| 699 | 切纸机 | 工具 | 30x25cm | 个 | 得力 |  |  |
| 700 | 水泵 | 工具 | 2000W | 台 | 泰福 |  |  |
| 701 | 补漏卡子 | 水暖 | DN100 | 个 | 迈克 |  |  |
| 702 | 灯开关 | 电 | 拉线 | 个 | 鸿雁 |  |  |
| 703 | 一拖二镇流器 | 电 | 36W | 个 | 四通 |  |  |
| 704 | 一炮管道疏通器 | 水暖 | GQ—6型 | 个 | 新生 |  |  |
| 705 | LED摄灯 | 电 | 30w | 个 | 明湖 |  |  |
| 706 | 测温枪 | 电 | 无 | 把 | 希玛 |  |  |
| 707 | 锁（执手锁） | 木 | 7385 | 把 | 雷羽 |  |  |
| 708 | 铜球阀 | 水暖 | PPR32 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 709 | 万能遥控器 | 电 | 无 | 个 | 众合 |  |  |
| 710 | LED灯 | 电 | 直径1米240W | 套 | 阳光 |  |  |
| 711 | 锂电手枪式疏通机 | 水暖 | 带空心转 | 台 | 大通 |  |  |
| 712 | 石英钟 | 电 | 0 | 块 | 康巴斯 |  |  |
| 713 | 人字梯 | 工具 | 3.5米 | 架 | 揽月 |  |  |
| 714 | 消防水带 | 水暖 | 50 | 盘 | 潍消 |  |  |
| 715 | 锂电风机 | 电 | 无 | 台 | 德力西 |  |  |
| 716 | 断路器 | 电 | DZ47LE-6360A | 个 | 正泰 |  |  |
| 717 | PVC63快接件 | 水暖 | 国标 | 个 | 亚成 |  |  |
| 718 | 炮钉 | 工具 | 无 | 盒 | 苏工 |  |  |
| 719 | 伸缩呲水枪 | 工具 | 20cm | 个 | 新友 |  |  |
| 720 | 铜护套线 | 电 | 2X1.5 | 捆 | 阳谷 |  |  |
| 721 | 钢丝绳 | 木 | 暂无 | 盘 | 盛鑫 |  |  |
| 722 | 拖布池盆 | 水暖 | 500*380*28 | 个 | 莱菲特 |  |  |
| 723 | 热熔器 | 工具 | 20-63 | 个 | 徳亿 |  |  |
| 724 | 铜球阀 | 水暖 | DN50 | 个 | 秀峰 |  |  |
| 725 | 纱窗压轮 | 木 | 双轮 | 个 | 明睿 |  |  |
| 726 | 磨光机 | 工具 | M-100 | 个 | 东成 |  |  |

说明：

1、招标文件所列示的材料技术要求及各项指标，应理解为材料最低要求。对于招标文件采购清单中所列技术参数及品牌（若有），仅表示招标人对该材料的技术功能配置和品牌档次的选择期望，仅供参考，投标人可根据其产品特点、技术参数、功能配置自行填报所投产品。

2、未填写品牌的材料，投标人可根据自身情况，自行填报符合规格型号要求的品牌。