
[bookmark: _Toc230298755][bookmark: _Hlk147938599]采购内容及项目要求
一、维修材料采购服务流程说明
1、学生公寓与中标人确定送货品牌、型号、数量、时间、地点、收货人姓名、联系方式后，根据需要签定合同，等待送货。
2、货物到达后双方共同验货，之后依据双方约定的支付方式进行支付，中标人提供发票，发票需附加真实且详细的出货单，出货单需加盖公司公章。
二、维修材料采购服务期及最终采购价格确定方式
1、供货服务期限：签订采购服务协议后12个月。预算金额若在小于12个月内执行完毕，合同终止。在服务期内，中标人必须按照中标服务承诺、投标文件及相关规定，为山东大学学生公寓提供维修材料的供应服务。
2、最终采购价格确定方式：最终采购价格按照本项目1包、2包的中标人当中投标总报价低的清单报价执行。
三、服务要求
山东大学维修材料采购服务标准响应一览表
	招标人要求（用户填写）

	序号
	名称
	详细服务要求

	1
	服务要求
	1．投标人应提供为山东大学采购准备详细服务方案，该方案应包括投标人已开展的综合业务、资质条件、与同行相比的优势之处，以及中标后的服务方案、实现手段等情况的介绍。
2．投标人应根据学生公寓的要求，保证山东大学学生公寓用户得到符合招标人要求维修材料。
3．投标人应指定专人负责维修材料供应业务。投标人列出详细的人员名单，包括姓名、从事该专业年限、联系方式等。
4．投标人应承诺提供送货上门服务（费用包含在投标报价中）。
5．投标人应按要求每三个月上报一次购买维修材料明细及成交额给山东大学学生公寓中心办公室。
6．投标人应承诺提供的维修材料的价格公道合理。如因出厂价格波动、市场正常调价的，招标人和中标人共同协商。
7．投标人应保证在与山东大学学生公寓各部门维修材料的票款结算中按照山东大学学生公寓相关财务规定结算，不以任何形式向用户单位和经办人提供回扣及其他财物，维护采购过程中的公正廉洁。
8．投标人与招标人签订服务协议后应自觉履行服务合同和服务协议，并做好配套服务工作。
9．投标人应承诺下属员工均按上述服务要求为山东大学学生公寓用户提供服务。
10、合同执行期内中标人如有违约或违法违纪事件，将直接取消中标资格并追究其相关责任。
11、中标人提供的货物必须符合国家质量标准。




四、商务要求
山东大学维修材料采购商务条款响应一览表
	序号
	名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币

	2
	交货时间
	收到招标人通知后24小时内供货完毕。

	3
	付款方式
	根据实际供货量按季度据实结算。

	4
	验收
	各校区学生公寓管理部负责验收，合格后入库。





五、采购清单
（一）常用维修材料采购清单（100种）
	序号
	物品名称
	所属分类
	规格型号
	计量单位
	参考品牌
	价格（单价）
	年需求数量
	总价（价格*年需求数量）

	1
	led灯管
	电
	22w
	支
	飞利浦
	
	3230
	

	2
	透明胶带
	工具
	宽48mm长100m
	个
	得力
	
	2172
	

	3
	塑料绳球
	工具
	400g
	个
	得力
	
	1897
	

	4
	水龙头芯
	水暖
	铜芯
	个
	永昌
	
	1220
	

	5
	水龙头把手
	水暖
	铜
	个
	永昌
	
	1154
	

	6
	电池
	工具
	5#
	节
	南孚
	
	1150
	

	7
	电池
	工具
	7#
	节
	南孚
	
	1146
	

	8
	钻尾螺丝
	木
	4*38
	个
	冀达
	
	1100
	

	9
	螺母
	水暖
	M8
	个
	冀达
	
	1050
	

	10
	家具专用螺丝
	木
	6x60
	个
	固力
	
	1020
	

	11
	接线柱
	电
	两位
	个
	小气
	
	1000
	

	12
	螺帽
	水暖
	M6
	个
	冀达
	
	1000
	

	13
	不锈钢漏网
	木
	高10cm直径2.5cm
	个
	建洁
	
	2250
	

	14
	节能灯
	电
	9W
	只
	佛山
	
	1350
	

	15
	防盗门锁芯
	木
	90铜C级
	把
	三环
	
	829
	

	16
	钻尾螺丝
	木
	5公分
	个
	冀达
	
	819
	

	17
	窗帘轨道滑轮
	木
	尼龙
	个
	黎枕
	
	800
	

	18
	led灯芯
	电
	12瓦
	个
	佛山
	
	800
	

	19
	LED灯光源
	电
	13W
	套
	佛山
	
	662
	

	20
	挂衣杆托
	水暖
	直径25不锈钢
	个
	佳美
	
	630
	

	21
	水嘴芯
	水暖
	DN15铜
	个
	永昌
	
	626
	

	22
	穿线管直接
	电
	Φ20PVC
	个
	亚成
	
	611
	

	23
	不锈钢拐角(组合家具用）
	水暖
	30x25mm
	个
	炼伟成
	
	610
	

	24
	灯管
	电
	36W
	根
	佛山
	
	1600
	

	25
	进水软管
	水暖
	15*800
	根
	九牧
	
	600
	

	26
	防撞角
	木
	彩色海绵
	包
	米奇
	
	600
	

	27
	钻尾螺丝
	电
	5公分
	个
	冀达
	
	548
	

	28
	穿线管
	电
	Φ20PVC
	米
	亚成
	
	540
	

	29
	螺栓
	水暖
	M8(外六方头8*60)
	个
	冀达
	
	500
	

	30
	木楔子
	木
	5*2*1.5
	个
	木匠
	
	1000
	

	31
	不锈钢自攻丝
	木
	5X30
	个
	南山
	
	500
	

	32
	挂衣杆
	木
	68cm
	根
	佳美
	
	500
	

	33
	生料带
	水暖
	12mm*0.2mm*30m
	个
	工程
	
	500
	

	34
	窗帘夹
	木
	铁带环
	个
	豪艺
	
	484
	

	35
	电子镇流器
	电
	环管40W
	个
	昌久
	
	750
	

	36
	led灯
	电
	17w
	个
	佛山
	
	800
	

	37
	不锈钢自攻丝
	木
	5X30
	个
	南山
	
	400
	

	38
	钢制大方桌抽屉拉手
	木
	75mm
	个
	炼伟达
	
	400
	

	39
	月牙锁
	木
	锌合金
	个
	HF
	
	400
	

	40
	床护栏护角脚套
	木
	55*30
	个
	揽月
	
	800
	

	41
	结构胶
	水暖
	300ml
	只
	朋金
	
	180
	

	42
	五孔插座
	电
	86暗装
	个
	鸿雁
	
	375
	

	43
	粘钩
	木
	小号，承重10kg
	个
	米奇
	
	340
	

	44
	墙纸
	木
	1.5M
	捆
	七彩
	
	65
	

	45
	灯管
	电
	t5LED16W
	根
	佛山
	
	320
	

	46
	浴帘
	木
	免打孔
	套
	金鑫宇
	
	30
	

	47
	面盆下水管
	水暖
	32不锈钢
	个
	河北
	
	319
	

	48
	小便池下水管
	水暖
	PVC
	根
	河北
	
	315
	

	49
	堵漏粉
	水暖
	1kg
	袋
	金汤
	
	304
	

	50
	门锁钥匙胚
	木
	264铜364铁
	把
	三环
	
	304
	

	51
	卫生间置物架
	木
	30cm
	个
	佰洁
	
	300
	

	52
	边开水嘴
	水暖
	15铜
	个
	九牧
	
	300
	

	53
	led灯芯
	电
	24w
	个
	佛山
	
	300
	

	54
	led灯管
	电
	24w
	支
	雷士
	
	292
	

	55
	保温棉
	木
	60*30
	米
	凯特
	
	291
	

	56
	led吸顶灯
	电
	22W
	套
	佛山
	
	288
	

	57
	不锈钢锁片
	木
	9618
	个
	雷羽
	
	283
	

	58
	延时阀
	水暖
	（四通）手按铜
	个
	立新
	
	279
	

	59
	镀锌管
	水
	50
	根
	京华
	
	60
	

	60
	喉箍
	水暖
	32-44mm
	个
	百特
	
	262
	

	61
	门锁
	木
	365铁
	把
	三环
	
	260
	

	62
	金属软管
	水暖
	15×500
	根
	九牧
	
	260
	

	63
	灯开关
	电
	86暗装单联单控
	个
	鸿雁
	
	248
	

	64
	门锁
	木
	364铁
	把
	三环
	
	1200
	

	65
	暗盒修复器
	木
	86型
	个
	小气
	
	241
	

	66
	五孔插座
	电
	86明装
	个
	鸿雁
	
	230
	

	67
	门锁
	木
	球型锁
	把
	三环
	
	230
	

	68
	led吸顶灯
	电
	18W
	套
	佛山
	
	216
	

	69
	淋浴管
	水暖
	15铜头
	根
	马可波罗
	
	214
	

	70
	除胶剂
	木
	450毫升
	瓶
	贵阁
	
	207
	

	71
	家具专用螺丝
	木
	6x60
	个
	固力
	
	205
	

	72
	丝堵
	水暖
	铸铁Ф15
	个
	迈克
	
	203
	

	73
	胶泥
	电
	50g
	包
	禹王
	
	200
	

	74
	电缆
	电
	4*6平方
	米
	绿灯行
	
	600
	

	75
	合页
	木
	50mm
	付
	富发
	
	200
	

	76
	砂纸
	木
	2000目
	张
	三角
	
	200
	

	77
	70暖气片
	水暖
	700
	片
	山西
	
	200
	

	78
	限位器
	木
	30
	个
	亚铝
	
	200
	

	79
	镀鉻自喷漆
	木
	235g
	瓶
	快速达
	
	198
	

	80
	60暖气片
	水暖
	600
	片
	山西
	
	193
	

	81
	LED灯（5W）
	电
	5W灯泡
	个
	佛山
	
	192
	

	82
	led吸顶灯
	电
	10W
	盏
	佛山
	
	188
	

	83
	不锈钢卡子
	水暖
	25
	个
	迈克
	
	185
	

	84
	盖板
	电
	86型
	个
	永发
	
	180
	

	85
	铜球阀
	水暖
	32
	个
	秀辉
	
	300
	

	86
	弯头
	水暖
	PPRФ20
	个
	联塑
	
	180
	

	87
	中型货架
	工具
	2000*2000*500
	套
	来发
	
	52
	

	88
	中型货架
	工具
	2000*1500*500
	套
	来发
	
	65
	

	89
	线槽
	电
	30
	根
	小气
	
	175
	

	90
	拉手
	木
	96mm
	个
	富发
	
	172
	

	91
	自喷漆
	木
	235g
	瓶
	佛山凯德
	
	168
	

	92
	水龙头
	水暖
	加长镀锌快开Ф15
	个
	兰花
	
	168
	

	93
	淋浴喷头
	水暖
	铜
	个
	兰鸟
	
	168
	

	94
	砂纸
	木
	1000目
	张
	三角
	
	161
	

	95
	拐角
	木
	100
	个
	固力
	
	159
	

	96
	PPR阀门
	水暖
	Φ32
	个
	联塑
	
	153
	

	97
	钢丝绳
	木
	6#
	米
	无
	
	150
	

	98
	地板砖
	木
	60×60
	块
	狮王
	
	150
	

	99
	电池
	工具
	12V23A
	节
	南孚
	
	150
	

	100
	电池
	工具
	12V27A
	节
	南孚
	
	147
	

	合计
	
	
	


说明：
1、部分特殊异形、定制材料或单价超1000元的材料不属于本次招标采购范围。
2、招标文件所列示的材料技术要求及各项指标，应理解为材料最低要求。对于招标文件采购清单中所列技术参数及品牌（若有），仅表示招标人对该材料的技术功能配置和品牌档次的选择期望，仅供参考，投标人可根据其产品特点、技术参数、功能配置自行填报所投产品。 
3、未填写品牌的材料，投标人可根据自身情况，自行填报符合规格型号要求的品牌。



（二）维修材料明细表（700余种）（以下报价作为参考）
	序号
	物品名称
	所属分类
	规格型号
	计量单位
	参考品牌
	报价（单价）
	备注

	1
	腻子膏
	木
	暂无
	kg
	立邦
	
	

	2
	卷帘纱窗
	木
	820*860
	个
	派克峰
	
	

	3
	塑料波纹管
	水暖
	Ф40
	m
	台州
	
	

	4
	不锈钢抽屉拉手
	木
	暂无
	个
	富发
	
	

	5
	水龙头
	水暖
	镀锌快开Ф15
	个
	兰花
	
	

	6
	弯头
	水暖
	PPRФ32
	个
	联塑
	
	

	7
	晾衣架手摇器
	木
	z-210
	个
	真太太
	
	

	8
	电脑抽屉滑轨
	木
	国标
	付
	连胜
	
	

	9
	塑钢可调合页
	木
	70s
	个
	佳美
	
	

	10
	小便下水漏斗
	水暖
	国标
	套
	PVC
	
	

	11
	铁柜锁
	木
	暂无
	把
	三环
	
	

	12
	膨胀栓
	木
	8×80
	个
	冀达
	
	

	13
	膨胀螺栓
	木
	10*100
	个
	冀达
	
	

	14
	排气扇
	电
	250
	套
	正禾
	
	

	15
	衣橱拉手
	木
	96
	个
	佳家
	
	

	16
	PPR管
	水暖
	Ф32
	支
	联塑
	
	

	17
	不锈钢插销
	木
	国标
	付
	利德旺
	
	

	18
	无味玻璃胶
	木
	300ml
	瓶
	锐钢
	
	

	19
	三舌锁
	木
	外开
	把
	虎牌
	
	

	20
	伸缩铰链合页
	木
	暂无
	个
	广东
	
	

	21
	防水胶布
	电
	暂无
	盘
	建设
	
	

	22
	超薄吸顶灯
	电
	600*600
	个
	明湖
	
	

	23
	铝合金密封条
	木
	暂无
	米
	莱州
	
	

	24
	保温棉
	水暖
	2cm
	平方
	禹王
	
	

	25
	灯开关
	电
	86明装双联双控
	个
	鸿雁
	
	

	26
	PPR20直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	27
	纱窗门锁
	木
	金刚网内外开
	个
	Z字
	
	

	28
	空调落水管
	水暖
	暂无
	m
	河北
	
	

	29
	螺母
	木
	M5
	个
	冀达
	
	

	30
	下水弯管
	水暖
	PVC
	个
	河北
	
	

	31
	螺母
	电
	10号
	个
	精工
	
	

	32
	吊扣
	木
	50mm
	个
	富发
	
	

	33
	膨胀栓
	木
	4x12
	个
	冀达
	
	

	34
	锁扣
	木
	75mm
	个
	富发
	
	

	35
	LED灯
	电
	18w
	个
	佛山
	
	

	36
	灯管
	电
	30W
	根
	佛山
	
	

	37
	喉箍
	水暖
	40-64mm
	个
	百特
	
	

	38
	淋浴喷头
	水暖
	塑料
	个
	兰鸟
	
	

	39
	门锁
	木
	264铜
	把
	三环
	
	

	40
	空调插座
	电
	国标
	个
	鸿雁
	
	

	41
	风扇调速器
	电
	暗装
	个
	鸿雁
	
	

	42
	PVC管
	水暖
	110
	根
	联塑
	
	

	43
	面盆高水嘴
	水暖
	无
	个
	建杰
	
	

	44
	三角阀
	水暖
	外丝Ф15
	个
	永昌
	
	

	45
	松动剂
	水暖
	国标
	瓶
	WD40
	
	

	46
	漏电断路器
	电
	DZL18-20
	个
	正泰
	
	

	47
	特长球形锁锁舌
	木
	无
	个
	三环
	
	

	48
	卫生间隔断门锁
	木
	不锈钢
	把
	联升
	
	

	49
	PVC直接
	水暖
	110
	个
	联塑
	
	

	50
	上水软管30MM
	水暖
	30cm
	根
	九牧
	
	

	51
	铸铁管帽
	水暖
	Φ20
	个
	迈克
	
	

	52
	插销
	木
	125mm
	付
	潍坊富发
	
	

	53
	不锈钢卫生间锁
	木
	锁
	个
	恒星
	
	

	54
	PPR管
	水暖
	Ф25
	支
	联塑
	
	

	55
	门锁
	木
	卷帘门锁
	把
	三环
	
	

	56
	水龙头
	水暖
	面盆镀锌Ф15
	个
	永昌
	
	

	57
	瓷砖
	木
	50*50
	片
	狮王
	
	

	58
	防盗门执手
	木
	无
	套
	步阳
	
	

	59
	钥匙圈
	木
	暂无
	个
	三风
	
	

	60
	接线端子
	电
	10孔
	个
	明湖
	
	

	61
	一体化可调感应器
	电
	PJ-GM07
	个
	品坚
	
	

	62
	马桶按键
	水暖
	无
	个
	科沃恩卫浴
	
	

	63
	磁吸门帘
	木
	2mmPVC
	平方
	清象
	
	

	64
	阳台门锁
	木
	暂无
	个
	三环
	
	

	65
	配电箱
	电
	6回路（明装）
	个
	科美帝
	
	

	66
	大体混水阀
	水暖
	无
	个
	建杰
	
	

	67
	座灯口
	电
	国标
	个
	华兴
	
	

	68
	断路器
	电
	DZ47-603PC60A
	个
	正泰
	
	

	69
	马桶盖
	水暖
	暂无
	个
	莱菲特
	
	

	70
	延时阀
	水暖
	立式
	个
	立新
	
	

	71
	暖气跑风
	水暖
	国标
	个
	东兴
	
	

	72
	LED吸顶灯灯芯
	电
	27W
	个
	明湖
	
	

	73
	小便池感应器
	水暖
	国标
	套
	恩立
	
	

	74
	厕所隔断合页
	木
	铅锌合金
	个
	恒星
	
	

	75
	衣橱拉手
	木
	64
	个
	佳家
	
	

	76
	塑料波纹管
	水暖
	Ф32
	个
	台州
	
	

	77
	棉布帘
	木
	1680牛津布
	平方
	津棉
	
	

	78
	金刚网纱窗
	木
	1450*51
	个
	派克峰
	
	

	79
	墙板
	木
	300*60
	张
	黑金刚
	
	

	80
	护角
	木
	5*240
	根
	黑金刚
	
	

	81
	金刚网纱窗
	木
	非常规
	扇
	无
	
	

	82
	开孔器
	木
	38
	个
	约克
	
	

	83
	踢脚线
	木
	10*60
	块
	狮王
	
	

	84
	明装盒
	电
	国标
	个
	永发
	
	

	85
	LED飞利浦单端灯管
	电
	T816
	支
	飞利浦
	
	

	86
	对丝
	水暖
	铸铁Ф15
	个
	迈克
	
	

	87
	上水软管60MM
	水暖
	60cm
	根
	九牧
	
	

	88
	合页
	木
	100mm
	付
	富发
	
	

	89
	防盗门锁体
	木
	无
	个
	步阳
	
	

	90
	暖气片堵头
	水暖
	国标
	个
	河北
	
	

	91
	18W灯芯
	电
	无
	个
	明湖
	
	

	92
	脚踏阀
	水暖
	无
	个
	东鹏
	
	

	93
	大便池感应器
	水暖
	国标
	套
	恩立
	
	

	94
	双轴合页
	木
	100mm
	个
	
	
	

	95
	PPR20铜球阀
	水暖
	国标
	个
	秀峰
	
	

	96
	锤子
	工具
	0.5kg
	把
	约克
	
	

	97
	面盆不锈钢下水口
	水暖
	直径32
	个
	好丈夫
	
	

	98
	阳台门滑轮
	木
	暂无
	个
	连胜
	
	

	99
	冷水嘴
	水暖
	15
	个
	兰花
	
	

	100
	插头
	电
	两极
	个
	德力西
	
	

	101
	暖气片堵头大孔
	水暖
	国标
	个
	河北
	
	

	102
	淋浴管垫
	水暖
	15
	个
	佳杰
	
	

	103
	换气扇
	电
	KHG—100
	台
	正禾
	
	

	104
	平头铁锨
	工具
	暂无
	个
	兴光
	
	

	105
	地板革
	木
	25*2m
	平方米
	天鹅
	
	

	106
	螺丝垫圈
	木
	Ф8
	个
	精工
	
	

	107
	暖气垫
	水暖
	暂无
	个
	迈克
	
	

	108
	防盗门钥匙
	木
	电脑齿
	把
	玥玛
	
	

	109
	PPR20内丝活接
	水暖
	20
	个
	联塑
	
	

	110
	通风口
	木
	无
	个
	多发
	
	

	111
	防盗门不锈钢螺丝（新）
	木
	B512
	个
	富发
	
	

	112
	电子锁（电池）
	电
	2000毫安
	个
	伯朗
	
	

	113
	塑钢门锁
	木
	国标
	个
	迈克
	
	

	114
	铁穿线管
	电
	无
	根
	京华
	
	

	115
	锁扣
	木
	6.5mm
	付
	富发
	
	

	116
	喉箍
	水暖
	32-44mm
	个
	百特
	
	

	117
	膨胀螺丝10MM
	木
	暂无
	个
	冀达
	
	

	118
	装饰盖
	木
	堵洞100型
	个
	无
	
	

	119
	PPR32直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	120
	LED吸顶灯
	电
	大号28W
	套
	明湖照明
	
	

	121
	铜球阀
	木
	50PPR
	个
	澳华
	
	

	122
	碳钢暖气大盖放气阀
	水暖
	20
	个
	晟荣
	
	

	123
	弯头
	木
	50PPR
	个
	联塑
	
	

	124
	开水器过滤水芯
	水暖
	无
	个
	远大
	
	

	125
	PPR25管卡
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	126
	铜塑线
	电
	BV4
	捆
	明湖
	
	

	127
	PPR25变20外丝直接
	水暖
	25*20
	个
	联塑
	
	

	128
	玻璃窗花纸
	木
	无
	米
	壁虎
	
	

	129
	晾衣绳
	工具
	5#
	米
	精工
	
	

	130
	静电玻璃纸
	木
	平方
	张
	恒波
	
	

	131
	切割片
	工具
	150
	片
	东成
	
	

	132
	家具铰链
	木
	国标
	个
	TOT
	
	

	133
	PPR25外丝活接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	134
	线绳
	工具
	65g
	卷
	无
	
	

	135
	推拉标牌
	木
	F11
	套
	金雕
	
	

	136
	铝合金门锁
	木
	国标
	把
	新保
	
	

	137
	单面胶线手套
	工具
	无
	付
	南洋
	
	

	138
	机油
	木
	散装
	kg
	济炼
	
	

	139
	晾衣绳卡扣
	木
	60
	个
	精工
	
	

	140
	延时自闭式便池冲洗阀
	水暖
	卧式
	个
	永昌
	
	

	141
	明装开关盒
	电
	4回路
	个
	明湖
	
	

	142
	球形锁锁舌
	木
	国标
	个
	三环
	
	

	143
	插销
	木
	100mm
	付
	潍坊富发
	
	

	144
	屏蔽式增压泵
	水暖
	248w大流量1.5寸
	台
	立塔
	
	

	145
	电缆线
	木
	4*4平方
	米
	绿灯行
	
	

	146
	生料带
	水暖
	国标
	个
	鲁庆
	
	

	147
	电焊机线
	工具
	yh35×35
	根
	绿灯行
	
	

	148
	丝堵
	水暖
	PVCФ75
	个
	联塑
	
	

	149
	三角铁架
	木
	30*30
	个
	卫通
	
	

	150
	强力自功丝
	木
	25
	个
	冀达
	
	

	151
	大便感应器探头
	电
	220V
	个
	东鹏
	
	

	152
	微波炉
	工具
	G70F20N3P—ZS（WO）
	台
	格兰仕
	
	

	153
	洗手盆用三角铁架
	水暖
	手工
	个
	河北
	
	

	154
	PPR20外丝直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	155
	三通
	水暖
	PPRФ25
	个
	联塑
	
	

	156
	水嘴
	水暖
	加长（拖布池用）
	个
	兰花
	
	

	157
	强力自功丝
	木
	无
	盒
	冀达
	
	

	158
	卷帘纱窗
	木
	650*556
	个
	派克峰
	
	

	159
	暖气放气阀跑风
	水暖
	20cm
	个
	山西
	
	

	160
	中黄漆
	木
	3KG
	桶
	乐化
	
	

	161
	蹲便器水箱
	水暖
	6升
	套
	九牧
	
	

	162
	窗帘S钩
	木
	无
	包
	真丝露
	
	

	163
	隐形窗纱
	木
	1.2米
	捆
	单县
	
	

	164
	防盗门把手
	木
	无
	套
	步阳
	
	

	165
	合金钻头
	木
	8#
	个
	飞鹰
	
	

	166
	丝堵
	水暖
	铸铁Ф25
	个
	迈克
	
	

	167
	阳台门把手
	木
	50
	付
	广东
	
	

	168
	地漏盖低
	水暖
	PVCΦ110
	个
	亚成
	
	

	169
	椅子脚垫
	木
	25
	个
	乐塑
	
	

	170
	头灯
	工具
	双锂电
	个
	雅格
	
	

	171
	封口胶带
	电
	无
	盘
	青华
	
	

	172
	管古
	水暖
	铸铁15
	个
	迈克
	
	

	173
	PVC弯头
	水暖
	Ф50
	个
	联塑
	
	

	174
	插座
	电
	暗86八孔
	个
	德力西
	
	

	175
	暖气补芯
	水暖
	Ф25
	个
	迈克
	
	

	176
	小便池下水弯管
	水暖
	无
	套
	无
	
	

	177
	活结垫
	水暖
	Ф20
	个
	迈克
	
	

	178
	防盗门中锁
	木
	无
	套
	三环
	
	

	179
	膨胀栓吊钩
	水暖
	8
	个
	冀达
	
	

	180
	灯架
	电
	1.2m
	个
	佛山
	
	

	181
	不锈钢地漏篦子
	水暖
	大
	个
	佳杰
	
	

	182
	电线
	电
	16平方
	个
	绿灯行
	
	

	183
	卧式延时阀
	水暖
	卧式
	套
	立新
	
	

	184
	PPR32外丝直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	185
	三角阀
	水暖
	内丝Ф15
	个
	永昌
	
	

	186
	盐
	工具
	50kg/袋
	袋
	鲁晶
	
	

	187
	窗锁
	木
	铝合金窗
	个
	亚尔
	
	

	188
	大体热水龙头
	水暖
	JJGW308
	个
	建杰
	
	

	189
	防臭密封塞
	水暖
	50
	个
	潜水艇
	
	

	190
	快速接头
	水暖
	Ф20
	个
	迈克
	
	

	191
	空调软管
	水暖
	40cm
	根
	顺杰
	
	

	192
	铝箔胶带
	木
	无
	卷
	米乐奇
	
	

	193
	灭蚊灯灯管
	电
	60W
	根
	飞利浦
	
	

	194
	PPR管
	水暖
	Ф20
	支
	联塑
	
	

	195
	法兰
	木
	19
	个
	佳杰
	
	

	196
	纱窗压条
	木
	100米
	捆
	莱州
	
	

	197
	高低床连接片
	木
	同和20cm
	个
	同和
	
	

	198
	双管led灯架
	电
	LED双
	套
	明湖
	
	

	199
	灯开关
	电
	86暗装单联双控
	个
	鸿雁
	
	

	200
	PPR40直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	201
	陶瓷面盆
	水暖
	HDLP303
	套
	惠达
	
	

	202
	铸铁20变15三通
	水暖
	国标
	个
	迈克
	
	

	203
	涨塞
	水暖
	Φ8
	包
	精工
	
	

	204
	防撞条
	木
	2米
	个
	安护
	
	

	205
	漏电断路器
	电
	DZL18-20/2
	个
	正泰
	
	

	206
	玻音软皮
	木
	1.2米
	个
	展博
	
	

	207
	墙面自喷漆
	木
	无
	个
	三和
	
	

	208
	卫生间指示锁
	木
	锌合金
	个
	佳盛
	
	

	209
	海绵胶
	工具
	暂无
	盘
	无
	
	

	210
	自攻丝
	木
	4公分
	包
	精工
	
	

	211
	双层钢化中空玻璃
	木
	无
	平方
	无
	
	

	212
	螺丝刀
	工具
	200十字
	把
	松狮
	
	

	213
	玻璃扁鼓瓶
	工具
	180ml
	个
	宜家
	
	

	214
	塑钢窗户压条
	木
	6米
	根
	莱州
	
	

	215
	不锈钢x型伸缩晾衣架
	工具
	不锈钢
	个
	好太太
	
	

	216
	延时阀
	水暖
	（四通）
	个
	立新
	
	

	217
	灯开关
	电
	86暗装双联单控
	个
	鸿雁
	
	

	218
	断路器
	电
	DZ47-604P40A
	个
	正泰
	
	

	219
	LED吸顶灯
	电
	40W
	套
	明湖
	
	

	220
	三合板
	木
	国标
	张
	顺发
	
	

	221
	锂电冲击扳手套头
	工具
	18件套
	套
	大艺
	
	

	222
	PPR20内丝三通
	水暖
	国标
	个
	上海啸华
	
	

	223
	手枪钻充电电池
	电
	无
	块
	德创
	
	

	224
	晾衣架手柄
	木
	折叠
	个
	好太太
	
	

	225
	五孔插座
	电
	明装10A-25V
	个
	鸿雁
	
	

	226
	混水龙头
	水暖
	8693
	个
	建杰
	
	

	227
	PPR40铜活接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	228
	双面胶
	工具
	暂无
	盘
	得力
	
	

	229
	闭门器
	木
	国标
	个
	歩来施
	
	

	230
	PPR25内丝弯头
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	231
	PPR25内丝直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	232
	断路器
	电
	DZ47LE-3232A
	个
	正泰
	
	

	233
	感应变压器
	电
	无
	个
	东鹏
	
	

	234
	塑地毯
	工具
	（90x1.22)m
	㎡
	天鹅
	
	

	235
	高压胶带
	电
	J10
	盘
	建设
	
	

	236
	高压胶带
	电
	J20
	盘
	建设
	
	

	237
	自粘性橡胶带
	电
	0
	盘
	锡山
	
	

	238
	线槽
	电
	2.5
	根
	小气
	
	

	239
	pvc伸缩节
	水暖
	11O
	个
	联塑
	
	

	240
	LED球泡
	电
	15W
	个
	小气壹佰
	
	

	241
	双层中空玻璃
	木
	1.7CM
	平方
	无
	
	

	242
	内倒合页
	木
	国标
	个
	TOT
	
	

	243
	PVC弯头
	水暖
	Ф75
	个
	亚成
	
	

	244
	对丝
	水暖
	20
	个
	迈克
	
	

	245
	PPR90变40直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	246
	电磁炉
	工具
	WH2202S
	台
	美的
	
	

	247
	美缝剂
	木
	120g
	瓶
	康涂宝
	
	

	248
	PPR内丝直角
	水暖
	Φ20
	个
	联塑
	
	

	249
	撑杆线盒修复器
	电
	无
	个
	无
	
	

	250
	PPR20内丝直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	251
	出风口
	水暖
	300*300
	个
	河北
	
	

	252
	PPR外丝直角
	水暖
	Φ20
	个
	联塑
	
	

	253
	刀批头
	木
	充电电钻
	个
	宏泰
	
	

	254
	窗帘道轨
	木
	3.5M
	根
	幸福
	
	

	255
	无线灯开关
	电
	四控
	个
	国际电工
	
	

	256
	窗纱
	木
	1.2m
	捆
	单县
	
	

	257
	金属软管
	水暖
	15×400
	根
	九牧
	
	

	258
	直接
	水暖
	15
	个
	迈克
	
	

	259
	拉手
	木
	150mm
	个
	潍坊富发
	
	

	260
	人体感应模块
	电
	AD-B-RT08
	个
	小气
	
	

	261
	补漏卡子
	水暖
	直径40
	个
	
	
	

	262
	木门锁芯
	木
	无
	个
	步阳
	
	

	263
	PPR32内丝直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	264
	三孔插座明装
	电
	无
	个
	鸿雁
	
	

	265
	三舌锁
	木
	内开
	把
	虎牌
	
	

	266
	防盗门中门锁体
	木
	无
	个
	步阳
	
	

	267
	PPR25外丝弯头
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	268
	直角阀
	水暖
	DG20
	个
	永昌
	
	

	269
	PPR25外丝直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	270
	晾衣架升降钢丝
	木
	8米
	套
	好太太
	
	

	271
	灯开关
	电
	暗装三联单控
	个
	鸿雁
	
	

	272
	金属软管
	水暖
	15*1000铜
	根
	九牧
	
	

	273
	三通
	水暖
	PPRФ32
	个
	联塑
	
	

	274
	密封圈
	水暖
	国标
	个
	无
	
	

	275
	洗手盆
	水暖
	国标
	个
	莱菲特
	
	

	276
	PPR20热水管
	水暖
	20
	根
	联塑
	
	

	277
	膨胀螺丝
	木
	8*12
	个
	冀达
	
	

	278
	膨胀栓吊钩
	木
	Ф10
	个
	精工
	
	

	279
	PPR25冷水管
	水暖
	国标
	根
	联塑
	
	

	280
	上水软管60MM
	水暖
	60cm
	根
	九牧
	
	

	281
	灯开关
	电
	86明装三联单控
	个
	鸿雁
	
	

	282
	三通
	水暖
	Ф32
	个
	迈克
	
	

	283
	断路器
	电
	DZ47-6016A
	个
	正泰
	
	

	284
	断路器
	电
	DZ47-6320A
	个
	正泰
	
	

	285
	鸿雁暗装双联开关
	电
	10AX
	个
	鸿雁
	
	

	286
	冷水嘴
	水暖
	加长
	个
	永昌
	
	

	287
	PVC内牙三通
	水暖
	20×1/2
	个
	亚成
	
	

	288
	LED节能灯
	电
	28W
	个
	明湖
	
	

	289
	阳台门锁
	木
	8535
	个
	三环
	
	

	290
	毛巾架
	木
	太空铝40
	个
	万杰
	
	

	291
	洗手盆混水阀
	水暖
	无
	个
	建杰
	
	

	292
	铝风管
	电
	16*1.5
	根
	青华
	
	

	293
	暖气调节阀
	水暖
	20cm
	个
	晟荣
	
	

	294
	管固
	水暖
	PVC160
	个
	亚成
	
	

	295
	铁丝
	木
	16#
	捆
	明达
	
	

	296
	铸铁25变15弯头
	水暖
	国标
	个
	迈克
	
	

	297
	墙面乳胶漆
	木
	20L
	个
	伴力行
	
	

	298
	金刚网纱窗
	木
	1620*955
	个
	派克峰
	
	

	299
	铸铁拖卡
	水暖
	Ф65
	个
	迈克
	
	

	300
	壁纸刀
	工具
	国标
	把
	润信
	
	

	301
	面盆大体水嘴
	水暖
	铜
	个
	永昌
	
	

	302
	万向轮
	木
	无
	个
	万杰
	
	

	303
	管古
	水暖
	铸铁Ф20
	个
	迈克
	
	

	304
	led灯条
	电
	24W
	个
	佛山
	
	

	305
	侧位马桶按键
	水暖
	无
	个
	全记得卫浴
	
	

	306
	PPR40铜球阀
	水暖
	国标
	个
	秀峰
	
	

	307
	电线卡子
	电
	Ф4
	盒
	地球
	
	

	308
	铁丝钳
	工具
	200
	把
	松狮
	
	

	309
	铜三通
	水暖
	Ф16铝塑管配件
	个
	合众
	
	

	310
	粘鼠板
	木
	2030
	张
	绿叶
	
	

	311
	国旗
	木
	4#
	面
	国旗
	
	

	312
	PPR40变32三通
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	313
	三通
	水暖
	PPRФ50
	个
	联塑
	
	

	314
	格栅筒灯
	电
	LED2*24w
	个
	绿源
	
	

	315
	油灰刀
	工具
	25-100
	个
	金飞
	
	

	316
	插排
	电
	暂无
	个
	公牛
	
	

	317
	内牙直接
	水暖
	PPR25×3/4
	个
	上海啸华
	
	

	318
	阳角
	木
	无
	根
	黑金刚
	
	

	319
	BV2.5平方铜线
	电
	BV2.5
	捆
	明湖
	
	

	320
	铜球阀
	水暖
	50mm
	个
	银利
	
	

	321
	厕所隔断支架
	木
	铅锌合金
	个
	恒星
	
	

	322
	空气开关
	电
	C4510A
	个
	正泰
	
	

	323
	油灰刀
	工具
	100
	个
	金飞
	
	

	324
	绝缘胶布
	电
	PVC
	盘
	建设
	
	

	325
	门锁
	木
	执手锁
	把
	三环
	
	

	326
	PPR50变25三通
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	327
	内丝三通
	水暖
	PPR50
	个
	联塑
	
	

	328
	电笔
	电
	500V
	支
	赛浦
	
	

	329
	手提灯
	工具
	锂电
	个
	民伴
	
	

	330
	螺栓
	木
	8×50
	包
	精工
	
	

	331
	座便器盖
	水暖
	暂无
	个
	河北
	
	

	332
	PPR球阀
	水暖
	Ф20
	个
	凯斯特
	
	

	333
	抽屉滑轨
	木
	meas14
	付
	吸塑
	
	

	334
	抽烟挂片
	电
	无
	付
	青华
	
	

	335
	管帽
	水暖
	PPRФ25
	个
	联塑
	
	

	336
	PPR管
	水暖
	Ф50
	支
	联塑
	
	

	337
	PVC三通
	水暖
	160
	个
	联塑
	
	

	338
	不锈钢钥匙盘
	工具
	暂无
	个
	三风
	
	

	339
	玻璃
	木
	5mm
	㎡
	耀华
	
	

	340
	工包
	工具
	国标
	个
	潍坊
	
	

	341
	疏通机
	水暖
	无
	台
	保通
	
	

	342
	座便器
	水暖
	暂无
	个
	莱菲特
	
	

	343
	铸工胶
	木
	80克
	盒
	有成
	
	

	344
	小便下水洁具
	水暖
	镀铬
	套
	亚度
	
	

	345
	窗帘罗马杆
	木
	3.5M
	根
	幸福
	
	

	346
	断路器
	电
	DZ47LE-3210A
	个
	正泰
	
	

	347
	断路器
	电
	DZ47LE-6340A
	个
	正泰
	
	

	348
	PPR25直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	349
	锁舌
	木
	特长
	个
	三环
	
	

	350
	疏通机电池
	工具
	四孔锂电
	节
	金力仕
	
	

	351
	漏电断路器
	电
	DZ47sLEC32
	个
	德力西
	
	

	352
	pvc变径
	水暖
	25x20
	个
	亚成
	
	

	353
	排风扇
	电
	300
	个
	正禾
	
	

	354
	合页
	木
	125
	个
	TOT
	
	

	355
	接线端子
	电
	6平方
	个
	建设
	
	

	356
	PPR50变40直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	357
	快速接头
	水暖
	32
	个
	迈克
	
	

	358
	三通
	水暖
	铸铁Ф25×15
	个
	迈克
	
	

	359
	快速接头
	水暖
	40
	个
	迈克
	
	

	360
	内丝弯头
	水暖
	PPR25
	个
	联塑
	
	

	361
	感应灯
	电
	16W
	个
	明湖
	
	

	362
	三孔插座
	电
	10A
	个
	鸿雁
	
	

	363
	灯开关
	电
	86明装单联单控
	个
	鸿雁
	
	

	364
	八孔插座
	电
	明装10A-25V
	个
	鸿雁
	
	

	365
	快速接头
	水暖
	15
	根
	迈克
	
	

	366
	座便洁具
	水暖
	塑料
	套
	河北
	
	

	367
	铁丝
	木
	14#
	kg
	河北
	
	

	368
	座灯口
	电
	瓷
	个
	华兴
	
	

	369
	PPR插接球阀
	水暖
	20
	个
	快易步
	
	

	370
	防水盒
	电
	暂无
	个
	公牛
	
	

	371
	PPR热水管
	水暖
	65
	根
	联塑
	
	

	372
	活结垫
	水暖
	Φ25
	个
	迈克
	
	

	373
	电锤开关
	电
	85-28
	个
	东成
	
	

	374
	吸顶灯罩
	电
	350mm
	个
	明湖
	
	

	375
	剥线钳
	工具
	国标
	把
	松狮
	
	

	376
	膨胀栓
	木
	60×50
	个
	精工
	
	

	377
	水箱
	水暖
	塑料40L
	套
	槐荫
	
	

	378
	水暖扳手
	工具
	国标
	把
	约克
	
	

	379
	PPR球阀
	水暖
	Ф32
	个
	凯斯特
	
	

	380
	铁皮柜插销（自弹）
	木
	30
	个
	得力
	
	

	381
	活结垫
	水暖
	Ф40
	个
	迈克
	
	

	382
	活结垫
	水暖
	Ф32
	个
	迈克
	
	

	383
	PPR直接
	水暖
	Φ15
	个
	联塑
	
	

	384
	铅粉
	木
	无
	瓶
	石墨
	
	

	385
	直接
	水暖
	20
	个
	迈克
	
	

	386
	木方
	木
	3*4cm
	根
	福建
	
	

	387
	直接
	水暖
	32
	个
	迈克
	
	

	388
	膨胀栓吊钩
	木
	Ф10
	个
	精工
	
	

	389
	人体感应灯探头
	电
	无
	个
	明湖
	
	

	390
	PPR25铜球阀
	水暖
	国标
	个
	秀峰
	
	

	391
	弯头
	水暖
	铸铁Ф25
	个
	迈克
	
	

	392
	卫生间法兰
	水暖
	32不锈钢
	个
	恒星
	
	

	393
	水龙头
	水暖
	热水
	个
	兰花
	
	

	394
	补漏卡子
	水暖
	直径50
	个
	迈克
	
	

	395
	卫生间门锁
	水暖
	无
	付
	弘盛
	
	

	396
	自攻丝
	木
	3公分
	袋
	冀达
	
	

	397
	感应器电池盒
	水暖
	暂无
	套
	恩利
	
	

	398
	国旗斜插底座
	木
	无
	个
	欧伦
	
	

	399
	超薄吸顶灯
	电
	300*600
	个
	明湖
	
	

	400
	小砂轮片
	工具
	国标
	片
	外星人
	
	

	401
	阳光板
	木
	8毫米
	平方
	临沂质诚
	
	

	402
	插座
	电
	16A86型
	个
	鸿雁
	
	

	403
	三通
	水暖
	铸铁Ф15
	个
	迈克
	
	

	404
	断丝取丝器
	水暖
	无
	个
	索格瑞
	
	

	405
	PVC落水斗卡子
	水暖
	国标
	个
	亚成
	
	

	406
	加热棒
	水暖
	6KW
	个
	永昌
	
	

	407
	PPR25过桥
	水暖
	国标
	个
	上海啸华
	
	

	408
	防水盒
	电
	86型
	个
	明湖
	
	

	409
	空气开关
	电
	IP20A
	个
	施耐德
	
	

	410
	不锈钢盆
	水暖
	带支架
	把
	永昌
	
	

	411
	PVC弯头
	水暖
	Ф110
	个
	亚成
	
	

	412
	螺丝刀
	工具
	80平口
	把
	松狮
	
	

	413
	空调遥控器
	电
	K10295p
	个
	晨威
	
	

	414
	PPR20内丝弯头
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	415
	断路器
	电
	4P100A
	个
	德力西
	
	

	416
	合金锯片
	工具
	Ф110
	片
	外星人
	
	

	417
	遥控门铃
	电
	暂无
	个
	卡佳斯
	
	

	418
	窗纱
	木
	1m
	捆
	单县
	
	

	419
	卡轨
	电
	C45
	M
	明湖
	
	

	420
	断路器
	电
	4P125A
	个
	德力西
	
	

	421
	紧绳器
	木
	8#
	个
	精工
	
	

	422
	镀锌管
	水暖
	无
	根
	正大
	
	

	423
	拖布池盆
	水暖
	70
	个
	蓝鲸
	
	

	424
	灯泡
	电
	15W
	个
	鑫泉城
	
	

	425
	毛刷
	木
	50
	个
	莱星
	
	

	426
	合尺
	工具
	3M
	个
	得力
	
	

	427
	对丝
	水暖
	铸铁Ф40
	个
	迈克
	
	

	428
	打气筒
	工具
	国标
	个
	耐立王
	
	

	429
	活扳手
	工具
	250
	个
	东工
	
	

	430
	折叠内六角扳手
	工具
	国标
	把
	豪工
	
	

	431
	不锈钢下水弯管
	水暖
	32
	套
	兰花
	
	

	432
	断路器
	电
	DZ12-6030A
	个
	正泰
	
	

	433
	呆扳手
	工具
	12×14
	把
	东工
	
	

	434
	灯架
	电
	配镇流器40W
	个
	华强
	
	

	435
	铜球阀
	水暖
	Ф15
	个
	秀峰
	
	

	436
	铜球阀
	水暖
	Ф25
	个
	秀峰
	
	

	437
	PPR40变32弯头
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	438
	便盆皮碗
	水暖
	国标
	个
	河北
	
	

	439
	PVC伸缩节
	水暖
	75
	个
	联塑
	
	

	440
	晒衣架滑轮
	木
	z-211
	个
	真太太
	
	

	441
	塑壳断路器
	电
	200A
	个
	正泰
	
	

	442
	防水卷材
	水暖
	1米
	捆
	松山
	
	

	443
	钻尾丝
	木
	1.6cm
	盒
	冀达
	
	

	444
	对丝
	水暖
	铸铁Ф32
	个
	迈克
	
	

	445
	冷水阀
	水暖
	Ф40
	个
	青字
	
	

	446
	铝风管
	电
	16*300
	根
	青华
	
	

	447
	冷水阀
	水暖
	Ф50
	个
	青字
	
	

	448
	PPR双活接球阀
	水暖
	DN63
	个
	扬航
	
	

	449
	外丝直接
	水暖
	PPR50
	个
	上海啸华
	
	

	450
	铸铁20变15弯头
	水暖
	国标
	个
	迈克
	
	

	451
	护套线
	电
	2×2.5
	捆
	明湖
	
	

	452
	T8灯角
	电
	T8 21402/G13
	个
	佛山
	
	

	453
	管古
	水暖
	铸铁20×15
	个
	迈克
	
	

	454
	外丝活结暖气阀
	水暖
	20
	个
	秀峰
	
	

	455
	断路器
	电
	DZ47-63（1型）
	个
	正泰
	
	

	456
	高水箱洁具
	水暖
	15L
	套
	建杰
	
	

	457
	喉箍
	水暖
	70-100mm
	个
	百特
	
	

	458
	镀铬下水洁具
	水暖
	32电镀
	套
	建杰
	
	

	459
	大便感应器面板
	水暖
	DP一2
	个
	东鹏
	
	

	460
	小滚刷
	工具
	小号
	个
	亿马
	
	

	461
	钢钉
	木
	100mm
	盒
	济钢
	
	

	462
	门锁
	木
	364通开
	把
	三环
	
	

	463
	双头75灯角
	木
	无
	个
	明湖
	
	

	464
	直接
	水暖
	PPR50
	个
	联塑
	
	

	465
	标线漆
	木
	2kg
	桶
	浩天
	
	

	466
	快速接头
	水暖
	Ф25
	个
	迈克
	
	

	467
	斜口钳
	工具
	300
	个
	约克
	
	

	468
	千斤顶
	工具
	无
	个
	大力
	
	

	469
	双活接外丝铜闸阀
	水暖
	25
	个
	秀峰
	
	

	470
	螺丝刀
	工具
	两用
	把
	绿林
	
	

	471
	方灯感应探头
	电
	雷达可调节
	个
	雷士
	
	

	472
	智能锁芯
	木
	无
	个
	三环
	
	

	473
	玻璃胶
	木
	透明
	瓶
	宜达
	
	

	474
	pvc快接
	水暖
	110
	个
	亚成
	
	

	475
	平行线
	电
	2×1
	捆
	傻实在
	
	

	476
	内六角扳手
	工具
	国标
	把
	豪工
	
	

	477
	垃圾车轴承
	工具
	国标
	个
	HRB
	
	

	478
	内丝弯头
	水暖
	PPR65
	个
	上海啸华
	
	

	479
	羊角锤
	工具
	0.5
	把
	奇峰
	
	

	480
	502胶
	木
	国标
	瓶
	禹王
	
	

	481
	门锁
	木
	长舌球型锁
	把
	三环
	
	

	482
	冲洗阀
	水暖
	小便
	个
	立斯
	
	

	483
	堵盖
	水暖
	160
	个
	联塑
	
	

	484
	活扳手
	工具
	200
	把
	东工
	
	

	485
	PPR单活节铜球阀
	水暖
	40X32
	个
	永德信
	
	

	486
	合页
	木
	不锈钢100
	付
	利德旺
	
	

	487
	脚踏阀
	水暖
	无
	个
	立新
	
	

	488
	pvc给水管
	水暖
	75
	根
	亚成
	
	

	489
	整理盒
	工具
	大号
	把
	宏远
	
	

	490
	pvc落水管
	水暖
	11O
	根
	联塑
	
	

	491
	led吸顶灯
	电
	350MM
	套
	明湖
	
	

	492
	活结垫
	水暖
	Φ50
	个
	迈克
	
	

	493
	直接
	水暖
	PPR65
	个
	联塑
	
	

	494
	暖气调节阀
	水暖
	无
	个
	秀峰
	
	

	495
	呆扳手
	工具
	8×10
	把
	东工
	
	

	496
	膨胀栓吊钩
	水暖
	12
	个
	冀达
	
	

	497
	海绵胶
	木
	3mm
	盘
	圣德
	
	

	498
	电水壶
	电
	无
	个
	多星
	
	

	499
	涂料
	木
	暂无
	kg
	立邦
	
	

	500
	卫生间专用弯头
	水暖
	32不锈钢
	个
	恒星
	
	

	501
	石英钟
	电
	300*300
	块
	康巴斯
	
	

	502
	高颈面盆水嘴
	水暖
	暂无
	个
	永昌
	
	

	503
	PPR25变20直接
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	504
	地弹簧
	木
	暂无
	个
	皇冠
	
	

	505
	三角锉
	工具
	200
	把
	沪工
	
	

	506
	微波炉转盘
	电
	24.5cm
	个
	美的
	
	

	507
	时控开关
	电
	KG316T
	个
	德力西电气
	
	

	508
	电池
	工具
	2#
	节
	777
	
	

	509
	时控开关
	电
	国标
	个
	正泰
	
	

	510
	稀料
	木
	国标
	瓶
	桓台
	
	

	511
	防锈漆
	木
	2公斤
	桶
	乐化
	
	

	512
	排风扇
	电
	250
	个
	正禾
	
	

	513
	门锁
	木
	365铜
	把
	三环
	
	

	514
	蹲便器
	水暖
	暂无
	个
	莱菲特
	
	

	515
	内倒合页
	木
	无
	个
	万杰
	
	

	516
	螺丝刀
	工具
	75十字
	把
	松狮
	
	

	517
	缝衣线
	工具
	50100
	个
	飘美
	
	

	518
	泡沫胶
	木
	900ml
	瓶
	金斯顿
	
	

	519
	整理盒
	工具
	小号
	个
	枫叶
	
	

	520
	对丝
	水暖
	铸铁50
	个
	迈克
	
	

	521
	暖气挂钩
	水暖
	暂无
	个
	迈克
	
	

	522
	插排
	电
	1.8米10位
	个
	公牛
	
	

	523
	螺纹丝锥
	工具
	Φ15
	个
	哈工
	
	

	524
	电镐钎子
	工具
	6棱
	只
	方大
	
	

	525
	加长套筒
	工具
	20cm
	个
	约克
	
	

	526
	水箱洁具
	水暖
	20L
	套
	河北
	
	

	527
	半元锉
	工具
	200
	把
	沪工
	
	

	528
	直接
	水暖
	PE20
	个
	上海啸华
	
	

	529
	丁烷气罐
	工具
	220g
	个
	热先生
	
	

	530
	铆钉
	木
	5×20
	盒
	上海固力
	
	

	531
	电工笔
	工具
	国标
	把
	沸兰
	
	

	532
	多功能剥线钳
	工具
	无
	个
	绿林
	
	

	533
	管钳
	工具
	10寸
	把
	无
	
	

	534
	木龙骨
	木
	4*6
	根
	洛琅
	
	

	535
	钢丝刷
	木
	国标
	个
	东城
	
	

	536
	铜弯头
	水暖
	Ф16铝塑管配件
	个
	合众
	
	

	537
	拖布池下水管
	水暖
	直径10.8cm不锈钢
	套
	河北
	
	

	538
	PVC90快接件
	水暖
	国标
	个
	亚成
	
	

	539
	交流接触器
	电
	4常开63A
	台
	正泰
	
	

	540
	pvC三通
	水暖
	110X75
	个
	联塑
	
	

	541
	门窗润滑剂
	木
	600ml
	瓶
	禹王
	
	

	542
	外丝直接
	水暖
	PPR32
	个
	上海啸华
	
	

	543
	地拖插座
	电
	无
	个
	同喜
	
	

	544
	钢钉
	木
	30mm
	盒
	济钢
	
	

	545
	漏电断路器
	电
	250A
	台
	德力西
	
	

	546
	油泥法兰
	水暖
	75----110（毫米
	个
	无
	
	

	547
	玻璃刀
	工具
	Ф8
	把
	博浩
	
	

	548
	三通
	水暖
	Φ15
	个
	迈克
	
	

	549
	漏电断路器
	电
	DZ47SLEC63
	个
	德力西
	
	

	550
	PPR50内丝直接
	水暖
	50
	个
	联塑
	
	

	551
	铝合金门插锁
	木
	无
	个
	莱斯特
	
	

	552
	法兰
	木
	Ф25
	个
	迈克
	
	

	553
	内六方扳手
	工具
	22
	个
	约克
	
	

	554
	垃圾车外胎
	工具
	国标
	条
	五祥
	
	

	555
	螺丝刀
	工具
	75平口
	把
	松狮
	
	

	556
	PPR50外丝直接
	水暖
	50
	个
	联塑
	
	

	557
	软胶枪
	工具
	0
	把
	奇御
	
	

	558
	方锤
	工具
	0.5
	把
	奇峰
	
	

	559
	钻头
	木
	Ф14
	支
	森菱
	
	

	560
	三通
	水暖
	铸铁Ф32
	个
	迈克
	
	

	561
	PPR内丝单活接球阀
	水暖
	DN25大体铜
	个
	埃美柯
	
	

	562
	PVC管
	水暖
	50
	根
	联塑
	
	

	563
	插销
	木
	75mm
	付
	富发
	
	

	564
	管固
	水暖
	PVC75
	个
	联塑
	
	

	565
	脚踏式冲洗阀
	水暖
	大体
	个
	立新
	
	

	566
	活扳手
	工具
	300
	把
	东工
	
	

	567
	下水道防反味套件
	水暖
	41—50
	个
	雁翎
	
	

	568
	PVC胶
	水暖
	大桶
	桶
	亚成
	
	

	569
	水泥
	木
	国标
	袋
	山水
	
	

	570
	不锈钢保养剂
	工具
	暂无
	桶
	超宝
	
	

	571
	断路器
	电
	2P32A
	个
	正泰
	
	

	572
	淋浴花洒
	水暖
	铜
	个
	九牧
	
	

	573
	热水器
	电
	6kw
	台
	宝淦
	
	

	574
	机油壶
	工具
	0
	把
	耐立王
	
	

	575
	无线门铃
	电
	0
	个
	鼎丰
	
	

	576
	淋浴喷头支架
	木
	太空铝
	个
	太空铝
	
	

	577
	燕尾丝
	木
	16
	盒
	冀达
	
	

	578
	挂式小便斗
	水暖
	620*380mm
	个
	百特卫浴
	
	

	579
	机油壶
	工具
	金属
	把
	约克
	
	

	580
	尖嘴钳
	工具
	150
	把
	松狮
	
	

	581
	地板胶
	木
	5KG
	桶
	宝格力
	
	

	582
	时控器
	电
	国标
	个
	德力西
	
	

	583
	剥线钳
	工具
	多功能
	把
	松狮
	
	

	584
	蹲便器法兰
	水暖
	带反水弯
	个
	莱菲特
	
	

	585
	中字脚踏阀
	水暖
	JY72003
	个
	中宇
	
	

	586
	钢锯条
	木
	300
	把
	钢花
	
	

	587
	螺丝刀
	工具
	150平口
	把
	绿林
	
	

	588
	空调插座
	电
	明装
	个
	鸿雁
	
	

	589
	充电手电筒
	电
	暂无
	个
	空降兵
	
	

	590
	中空玻璃
	木
	99cmx49.5cmx1.7cm
	块
	林林
	
	

	591
	垃圾车内胎
	工具
	国标
	条
	双驼
	
	

	592
	平行线
	电
	2×0.75
	捆
	傻实在
	
	

	593
	软胶枪
	工具
	塑料
	把
	奇御
	
	

	594
	铝合金门毛条
	木
	7080
	捆
	新星
	
	

	595
	橡胶绝缘手套
	工具
	0
	付
	双安
	
	

	596
	钻头
	木
	Ф12
	支
	森菱
	
	

	597
	门锁
	木
	球型锁
	把
	三环
	
	

	598
	玻璃胶枪
	水暖
	国标
	个
	津贸
	
	

	599
	电焊条
	木
	2.5
	把
	金桥
	
	

	600
	毛刷
	木
	100
	个
	莱星
	
	

	601
	手动疏通器
	水暖
	暂无
	个
	素贞
	
	

	602
	台式切割机用  切割片
	木
	400
	片
	狮王
	
	

	603
	门锁
	木
	球型锁 (木把)
	把
	三环
	
	

	604
	铝箔胶带
	木
	5.0*30米
	卷
	奔达
	
	

	605
	多孔插座
	电
	人字
	个
	鸿雁
	
	

	606
	座便器法兰
	水暖
	高
	个
	莱菲特
	
	

	607
	PPR内丝弯头
	水暖
	25变20
	个
	联塑
	
	

	608
	合尺
	工具
	5M
	个
	得力
	
	

	609
	数字温控计
	电
	TA622
	个
	特安斯
	
	

	610
	交流接触器
	电
	CJ1-20A
	个
	正泰
	
	

	611
	斜嘴钳
	工具
	150
	把
	松狮
	
	

	612
	PPR20外丝弯头
	水暖
	国标
	个
	上海啸华
	
	

	613
	遥控门铃
	电
	自发电
	个
	卡佳斯
	
	

	614
	活结
	水暖
	PPR20
	个
	上海啸华
	
	

	615
	断桥铝单点门锁
	木
	85*30
	套
	FLOU
	
	

	616
	不锈钢L型大便冲洗管
	水暖
	100cmx20cm
	根
	河北
	
	

	617
	折叠梯
	工具
	暂无
	个
	
	
	

	618
	活结
	水暖
	Ф25
	个
	迈克
	
	

	619
	断桥铝窗配件
	木
	3
	米
	南山
	
	

	620
	配电箱
	电
	11回路（明装）
	个
	科美帝
	
	

	621
	疏通机强力弹簧
	水暖
	GQ一125
	套
	保通
	
	

	622
	抽水器
	工具
	暂无
	桶
	超宝
	
	

	623
	白油漆
	木
	国标
	kg
	乐化
	
	

	624
	铁剪子
	工具
	国标
	把
	五莲
	
	

	625
	PPR球阀
	水暖
	Ф25
	个
	凯斯特
	
	

	626
	铸铁快接
	水暖
	Ф15
	个
	迈克
	
	

	627
	延时阀弯头
	水暖
	25mm
	个
	兰花
	
	

	628
	呆扳手
	工具
	14×17
	把
	东工
	
	

	629
	筒灯
	电
	8W
	个
	明湖
	
	

	630
	PPR管
	水暖
	50
	根
	联塑
	
	

	631
	哥俩好胶
	水暖
	国标
	板
	哥俩好
	
	

	632
	管古
	水暖
	铸铁32
	个
	迈克
	
	

	633
	弯头
	水暖
	PPRФ75
	个
	上海啸华
	
	

	634
	外牙直接
	水暖
	PPRФ20×1/2
	个
	上海啸华
	
	

	635
	PPR25过桥
	水暖
	国标
	个
	联塑
	
	

	636
	弯头
	水暖
	PPRФ25
	个
	联塑
	
	

	637
	拉铆钉
	木
	5x20
	盒
	南山
	
	

	638
	电水壶
	电
	分体式
	个
	多星
	
	

	639
	管道疏通剂
	水暖
	500g
	桶
	强力
	
	

	640
	小便下水弯管
	水暖
	PVC防臭
	套
	河北
	
	

	641
	铜塑线
	电
	BV6
	捆
	津成
	
	

	642
	不锈钢挑衣杆
	工具
	1.45米伸缩
	根
	优勤
	
	

	643
	拖布池下水管
	水暖
	直径10.8cm
	套
	无
	
	

	644
	人字梯
	工具
	2.5米
	架
	揽月
	
	

	645
	矿棉板
	木
	600*600
	包
	无
	
	

	646
	拖布池下水管
	水暖
	直径11.5cm不锈钢
	套
	河北
	
	

	647
	人字铝梯
	工具
	2M
	架
	长久
	
	

	648
	喷枪
	水暖
	无
	个
	爱博
	
	

	649
	PPR32双活接球阀
	水暖
	32
	个
	秀辉
	
	

	650
	补漏卡子
	水暖
	直径65
	个
	
	
	

	651
	木龙骨
	木
	400*60*40cm
	条
	
	
	

	652
	黄油
	木
	国标
	把
	上润
	
	

	653
	低水箱洁具
	水暖
	国标
	套
	三鱼
	
	

	654
	PPR40变25三通
	水暖
	40*25
	个
	联塑
	
	

	655
	扳手
	工具
	梅花
	把
	东工
	
	

	656
	定时配电器
	电
	DZ40*50
	套
	德力西
	
	

	657
	PVC三通
	水暖
	Ф75
	个
	亚成
	
	

	658
	小钉子
	木
	小
	斤
	市中制丁
	
	

	659
	工具包
	工具
	中号
	个
	约克
	
	

	660
	麻
	水暖
	国标
	斤
	迈克
	
	

	661
	微电脑数显热熔器
	工具
	2063
	套
	匠利达
	
	

	662
	钢钉
	木
	40mm
	盒
	济钢
	
	

	663
	螺丝刀
	工具
	100平口
	把
	绿林
	
	

	664
	钢钉
	木
	50mm
	盒
	济钢
	
	

	665
	螺丝刀
	工具
	125十字
	把
	绿林
	
	

	666
	铝合金三柱锁
	木
	暂无
	把
	三环
	
	

	667
	尼龙扎带
	电
	暂无
	个
	小气
	
	

	668
	铜球阀
	水暖
	PPR65
	个
	秀峰
	
	

	669
	中空玻璃
	木
	99cmx49.5cmx1.7cm
	块
	洁亮
	
	

	670
	手锯
	工具
	300
	付
	汉丰
	
	

	671
	低位水箱
	水暖
	10升
	套
	九牧
	
	

	672
	铝合金门合页
	木
	平板
	个
	广东
	
	

	673
	钢锯架
	工具
	国标
	把
	汉丰
	
	

	674
	平板灯
	电
	300*300
	套
	明湖
	
	

	675
	门锁
	木
	执手锁（不含锁芯）
	把
	步阳
	
	

	676
	三通
	水暖
	铸铁Ф20
	个
	迈克
	
	

	677
	泡钉
	电
	无
	盒
	苏工
	
	

	678
	软连接
	水暖
	dn100
	个
	迈克
	
	

	679
	铝塑板
	木
	国标
	张
	华丽
	
	

	680
	激光测距仪
	工具
	100米
	个
	得力
	
	

	681
	瓦斯喷火枪头
	工具
	CG—307
	个
	无
	
	

	682
	冰箱
	电
	118升
	台
	海尔
	
	

	683
	手提探照灯
	工具
	锂电
	个
	空降兵
	
	

	684
	钻尾丝
	木
	2.5cm
	盒
	冀达
	
	

	685
	电线
	电
	单股
	捆
	明湖
	
	

	686
	pvc管
	水暖
	75
	根
	亚成
	
	

	687
	50钢闸阀
	水暖
	直径50
	个
	北京中盾
	
	

	688
	内丝直接
	水暖
	PPR65
	个
	上海啸华
	
	

	689
	闭门器
	木
	小号
	个
	歩来施
	
	

	690
	气筒
	工具
	高压
	个
	欧耐
	
	

	691
	射钉
	工具
	200
	盒
	南山
	
	

	692
	电镐
	工具
	2000W
	把
	东成
	
	

	693
	射钉枪
	工具
	85
	把
	南山
	
	

	694
	交流接触器
	电
	CJ10-150A
	个
	正泰
	
	

	695
	脸盆支架
	水暖
	国标
	付
	河北
	
	

	696
	交流接触器
	电
	CJT1-60A
	个
	正泰
	
	

	697
	护套线
	电
	2x4
	困
	明湖
	
	

	698
	防水胶
	木
	2.5g
	桶
	沃能聚胶
	
	

	699
	切纸机
	工具
	30x25cm
	个
	得力
	
	

	700
	水泵
	工具
	2000W
	台
	泰福
	
	

	701
	补漏卡子
	水暖
	DN100
	个
	迈克
	
	

	702
	灯开关
	电
	拉线
	个
	鸿雁
	
	

	703
	一拖二镇流器
	电
	36W
	个
	四通
	
	

	704
	一炮管道疏通器
	水暖
	GQ—6型
	个
	新生
	
	

	705
	LED摄灯
	电
	30w
	个
	明湖
	
	

	706
	测温枪
	电
	无
	把
	希玛
	
	

	707
	锁（执手锁）
	木
	7385
	把
	雷羽
	
	

	708
	铜球阀
	水暖
	PPR32
	个
	秀峰
	
	

	709
	万能遥控器
	电
	无
	个
	众合
	
	

	710
	LED灯
	电
	直径1米240W
	套
	阳光
	
	

	711
	锂电手枪式疏通机
	水暖
	带空心转
	台
	大通
	
	

	712
	石英钟
	电
	0
	块
	康巴斯
	
	

	713
	人字梯
	工具
	3.5米
	架
	揽月
	
	

	714
	消防水带
	水暖
	50
	盘
	潍消
	
	

	715
	锂电风机
	电
	无
	台
	德力西
	
	

	716
	断路器
	电
	DZ47LE-6360A
	个
	正泰
	
	

	717
	PVC63快接件
	水暖
	国标
	个
	亚成
	
	

	718
	炮钉
	工具
	无
	盒
	苏工
	
	

	719
	伸缩呲水枪
	工具
	20cm
	个
	新友
	
	

	720
	铜护套线
	电
	2X1.5
	捆
	阳谷
	
	

	721
	钢丝绳
	木
	暂无
	盘
	盛鑫
	
	

	722
	拖布池盆
	水暖
	500*380*28
	个
	莱菲特
	
	

	723
	热熔器
	工具
	20-63
	个
	徳亿
	
	

	724
	铜球阀
	水暖
	DN50
	个
	秀峰
	
	

	725
	纱窗压轮
	木
	双轮
	个
	明睿
	
	

	726
	磨光机
	工具
	M-100
	个
	东成
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