# 采购内容及项目要求

## 一、项目概况

本项目为山东大学氮化硅陶瓷增材制造性能测试采购。本项目共分为1个包，预算金额为30万元，供应商不得拆分响应。

## 二、技术要求

山东大学采购服务条款响应/偏离表

| 采购要求（用户填写） |  |  |  | 供应商响应（供应商填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务规格指标 | 数量 | 数量 | 服务规格指标 | 服务指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | 实体结构密度测试 | 按照相关规范及标准测定密度 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 实体结构热膨胀系数测试 | 按照相关规范及标准测定在温度250、500、750、1000、1250和1400℃下的结果 | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 实体结构弯曲强度及弹性模量测试 | 按照相关规范及标准测定常温状态下弯曲强度和弹性模量 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 实体结构弯曲强度测试 | 按照相关规范及标准测定在温度250、500、750、1000、1250和1500℃下各15件的结果 | 90 |  |  |  |  |
| 5 | 实体结构弹性模量和压缩强度测试 | - 按照相关规范及标准测定弯曲强度和弹性模量； - 按照相关规范及标准测定压缩强度、弹性模量（测定在温度250、500、750、1000℃下各15件的结果，在温度1250和1500℃下各15件的结果） | 90 |  |  |  |  |
| 6 | 点阵结构压缩强度及弹性模量测试 | 按照相关规范及标准测定压缩强度、弹性模量（测定在35% RT、40%RT、50%RT、60%RT、35% 1000、40% 1000、50% 1000、60% 1000、35% 1250、40% 1250、50% 1250、60% 1250、35% 1500、40% 1500、50% 1500、60% 1500每组参数10件） | 160 |  |  |  |  |
| 7 | 点阵结构弯曲强度及弹性模量测试 | 按照相关规范及标准测定弯曲强度、弹性模量（测定在温度为常温、250、500、750、1000、1250和1500℃下各10件的结果） | 70 |  |  |  |  |
| 注：以上7项测试皆需出具CNAS标识的测试报告。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目技术功能要求中出现的所有名词（除国家标准、行业标准、国家行政机关制订的规范性文件已规定的之外），仅表示采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。

2、参考招标文件中涉及的有关标准、规范、规定如有更新或未详尽载明，以最新颁布的标准、规范、规定为准。