技术参数仅做参考，最终以招标文件为准。
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:山东大学（青岛）图书馆分区管理门禁补充工程 

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	　
	000002
	山东大学（青岛）图书馆分区管理门禁补充工程 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000003
	山东大学（青岛）图书馆分区管理门禁补充工程 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030507006001
	出入口控制设备
1.名称:单门控制器
2.规格:按设计要求
	台
	6.00
	　
	　
	　

	2
	030507006002
	出入口控制设备
1.名称:双门控制器
2.规格:按设计要求
	台
	14.00
	　
	　
	　

	3
	030507006003
	出入口控制设备
1.名称:四门控制器
2.规格:按设计要求
	台
	10.00
	　
	　
	　

	4
	030507005001
	出入口目标识别设备
1.名称:门禁读卡器
2.规格:按设计要求
	台
	128.00
	　
	　
	　

	5
	030507007001
	出入口执行机构设备
1.名称:电锁（带门磁），双门
2.类别:
3.规格:按设计要求
	台
	64.00
	　
	　
	　

	6
	030411001001
	配管
1.名称:薄壁镀锌钢管
2.材质:
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
	m
	710.14
	　
	　
	　

	7
	030411001002
	配管
1.名称:薄壁镀锌钢管
2.材质:
3.规格:JDG20
4.配置形式:吊顶内
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
	m
	965.57
	　
	　
	　

	8
	030502005001
	双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:CAT5E
3.线缆对数:
4.敷设方式:管内敷设
	m
	75.87
	　
	　
	　

	9
	030502005002
	双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:CAT5E
3.线缆对数:
4.敷设方式:桥架敷设
	m
	1143.81
	　
	　
	　

	10
	030411004001
	配线
1.名称：电源线
2.配线形式：管内敷设
4.规格：RVV-3*1.5
	m
	300.10
	　
	　
	　

	11
	030411004002
	配线
1.名称：控制线
2.配线形式：管内敷设
4.规格：RVVP-8*0.5
	m
	947.71
	　
	　
	　

	12
	030411004003
	配线
1.名称：控制线
2.配线形式：桥架敷设
4.规格：RVVP-8*0.5
	m
	1026.98
	　
	　
	　

	13
	030411004004
	配线
1.名称：控制线
2.配线形式：管内敷设
4.规格：RVVP-4*1
	m
	382.03
	　
	　
	　

	14
	030411004005
	配线
1.名称：控制线
2.配线形式：桥架敷设
4.规格：RVVP-4*1
	m
	513.52
	　
	　
	　

	15
	030411006001
	接线盒
1.名称:金属接线盒
2.材质:
3.规格:
4.安装形式:
	个
	158.00
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　


